# Брянское областное отделение

# Общероссийской общественной организации

# Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО |
| --- | --- |
|  | О.В. Ященко |

ПРОГРАММА

Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ

Брянск 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря ,1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ» предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- Историю, современное состояние и основные характеристики пожарных оповещателей. Речевые и комбинированные оповещатели. Звуковые оповещатели.Световые оповещатели.

- Классификацию систем оповещения и управления эвакуацией.

- Структурную схему системы оповещения и управления эвакуацией.

- Приемно-контрольные приборы и системы передачи извещений.

- Состояние и перспективы развития систем оповещения и управления эвакуацией.

- Техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре.

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Выполнять  монтаж систем оповещения и эвакуации при пожаре.

- Применять методику обследования и проверки работоспособности систем оповещения и эвакуации при пожаре

- Использовать  приборы управления системами оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов

- Осуществлять проверку работоспособности систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов

- Выполнять техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре.

УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО

О.В. Ященко

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

По программе «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | 1 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | 1 |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 7 | История, современное состояние и основные характеристики пожарных оповещателей. Речевые и комбинированные оповещатели. Звуковые оповещатели. Световые оповещатели. | 10 | 10 |  |
| 8 | Классификация систем оповещения и управления эвакуацией. | 6 | 6 |  |
| 9 | Требования к системам оповещения и управления эвакуацией. | 6 | 6 |  |
| 10 | Структурная схема системы оповещения и управления эвакуацией. | 4 | 4 |  |
| 11 | Приборы управления оповещателями их функции. | 6 | 6 |  |
| 12 | Приемно-контрольные приборы и системы передачи извещений. | 6 | 6 |  |
| 13 | Методика обследования и проверки работоспособности систем оповещения и управления эвакуацией. | 6 | 6 |  |
| 14 | монтаж систем оповещения и управления эвакуацией. | 6 | 6 |  |
| 15 | Сдача в эксплуатацию систем оповещения и управления эвакуацией. | 4 | 4 |  |
| 16 | Техническое обслуживание и ремонт. | 6 | 6 |  |
| 17 | Состояние и перспективы развития систем оповещения и управления эвакуацией. | 2 | 2 |  |
| 18 | Охрана труда. | 1 | 1 |  |
| 19 | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 1 | 1 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Российский рынок пожарно-технической продукции

Состояние рынка НТП на сегодняшний день. Рынок НТП. Тенденции развития.
 Понятие "рынок НТП" и его особенности. Особенности управления созданием НТП в условиях рынка. Характеристика инновационного процесса в современных условиях
 Формы финансирования НИР и ОКР в условиях рынка. Биржа интеллектуальной собственности и ее роль в развитии рынка НТП. Правовая защита производителей НТП

Тема №4 Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема№6 Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

Тема№7 История, современное состояние и основные характеристики пожарных оповещателей.

Типы и назначение пожарных оповещетелей. Звуковые,световые, речевые и комбинированные. Световые оповещатели. Принцып действия. Пожарная сигнализация, система пожаротушения, система оповещения людей о пожаре.

Тема№8 Классификация систем оповещения и управления эвакуацией

Термины и определения .Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях.

Тема№9 Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией людей. СП 3.13130.2009

Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Тема№10 Структурная схема системы оповещения и управления эвакуацией

Классификация одноканальных схем. Многоканальные схемы. Определение типов СОУЭ для  общественных зданий и сооружений различного назначения. Разработка структуры и расчет основных параметров СМОУЭ. Структура СОУЭ и зональность

Тема№11 Приборы управления оповещателями их функции

Назначение приборов управления и их функции. Технические характеристики. Последовательность работы с приборами, регламентные работы.

Тема №12 Приемно-контрольные приборы и системы передачи извещений

Основные функции и показатели приемно-контрольных приборов . Основные принципы построения традиционных приемно-контрольных     приборов и обеспечение контроля их работоспособности.Принципы построения   приемно-контрольных приборов с применением микропроцессоров и методы обработки цифровой или аналоговой информации от пожарных извещателей. Понятие о системе передачи информации

Тема№13 Методика обследования и проверки работоспособности систем оповещения и управления эвакуацией

Проверка параметров линий оповещений. Проверка связи с диспетчером. Трансляция и уровень звука сигналов, имитация неисправностей. Трансляция сигналов ГО и ЧС.

Тема№14 Проектирование, монтаж СОУЭ

# Определение типов СОУЭ для общественных зданий и сооружений.Разработка структуры и расчет основных параметров СОУЭ, пункты управления СОУЭ.Электропитание СОУЭ. Аватоматизированные СОУЭ. Проектно-сметная документация СОУЭ.

Тема№15 Сдача в эксплуатацию СОУЭ

Автономная наладка системы. Комплексная наладка системы. Взаимодействие с автоматической пожарной сигнализацией. Соответствие системы рабочей и проектной документации. Испытание оборудования. (дневные и ночные)Составление протоколов испытаний. Приемо-сдаточная документация.

Тема№16. Техническое обслуживание и ремонт

Перечень основных нормативных документов. Организация и порядок проведения работ Основные понятия, термины, определения. Требования к техническому обслуживанию и ремонту СОУЭ согласно ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Документация, ведение, периодичность.

Тема№17 Состояние и перспективы развития систем оповещения и управления эвакуацией.

## Ценовая политика СОУЭ. Современный ассортимент цифровых и аналоговых систем. Работа систем без человека.

Тема №18 .Охрана труда

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и по окончанию работ.

Тема №19 Первая доврачебная помощь пострадавшему

Помощь при травматическом шоке, кровотечении, переломах, электротравме. Признаки жизни и смерти человека. Сердечно-легочная реанимация. Вынос и транспортировка пострадавших.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Организационно-педагогические условия реализации  программы  обеспечивают реализацию  программы в полном объеме.

Теоретическое обучение проводится в  учебном классе с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Для демонстрации наглядных материалов, фильмов используется мультимедийное оборудование.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических составлять 1 академический час (45 минут).

4.2. Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает следующие виды учебных занятий : лекции

4.3. Программу реализуют высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы в сфере пожарной безопасности.

4.4. Информационно-методические условия реализации программы:

учебный план;

календарный учебный график (Приложение №1);

рабочие программы;

расписание занятий.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме  тестирования.

Для оценки освоения программы при проведении проверки знаний используются экзаменационная оценка «отлично», «хорошо», «Удовлетворительно».

5.2.Лицам, показавшим при проверке знаний неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из учебного центра Брянского областного отделения ВДПО выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальными актами центра.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Пожар это:

- Неконтролируемое горение

- Стихийное бедствие, связанное с горением

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом

- Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

7. Классификация пожаров по виду горючего материала:

- А,Б,В, Г

- А,Е,F,D

- А,В,С,D,Е,F

8. Виды подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности:

- Добровольное, обязательное

- Обязательное, периодическое

- Добровольное, периодическое

9. Что  должны обеспечивать установки пожарной сигнализации:

- автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей

- автоматическое тушение пожара

- автоматическое срабатывание системы противодымной защиты здания

10. Что такое пожарно-техническое обследование объекта защиты

- состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

- комплекс мероприятий позволяющий составить оценку того, насколько защищён объект от пожара

- комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение пожара.

11. Чем должны быть обеспечены радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением

- системой автоматического контроля их работоспособности.

- системой защиты от повреждений

-системой звукового оповещения

12. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) на расстоянии 3 места от оповещателя:

- не менее 85 дБл

- не менее 75 дБл

-не менее 60 дБл

13. На каком расстоянии от пола измеряют уровнь звука

- 1.6 м

-1.5 м

-1.7 м

14. каким должно быть расстояние от потолка до верхней части оповещетеля

- не менее 150 мм

-не менее 160 мм

Не менее 130 мм

15. В СОУЭ какого типа допускается иной порядок включения эвакуационных знаков, работающих от электрической сети

- 1 типа

-3 типа

5 типа

16. На какой высоте устанавливают эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения:

- не менее 1.5 м

- не менее 2 м.

- не менее 2.2 м

17. Кем определяется выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, световые пожарные оповещатели, другие эвакуационные знаки пожарной безопасности):

- организацией-проектировщиком.

- руководителем организации осуществляющей монтаж

- инспектором ОНД

18.В зданиях каких категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в дополнение к речевым пожарным оповещателям, установленным внутри здания необходимо устанавливать оповещатели снаружи здания? В зданиях со сложной планировкой

- А и Б

- Б и В1-В4

- Г и Д

19. В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению должны применяться:

- световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости

- световые и звуковые оповещатели

- световые, звуковые и речевые оповещатели

20. От чего зависит выбор типа СОУЭ в производственных и складских зданиях, стоянках для автомобилей,архивах:

- От категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

- От количества людей, находящихся в здании

- От имеющихся средств противопожарной защиты

21.  Что такое полуавтоматическое управление СОУЭ

- Приведение в действие системы оповещения и управления эвакуацией людей диспетчером (оператором) при получении командного сигнала от автоматических установок пожарной сигнализации или пожаротушения

- Приведение в действие системы оповещения и управления эвакуацией людей командным сигналом от автоматических установок пожарной сигнализации или пожаротушения.

22. Совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

-допускается

-не допускается

23. Время в течении которого аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме

- в течении 48 часов плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

- в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

- в течении 68 часов плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме

24. Кто осуществляет  прием и ввод в эксплуатацию объектов защиты, а также систем пожарной безопасности

- Руководитель объекта

- Инспектор надзорной деятельности

- Проектировщик

- Монтажная или обслуживающая организация

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  69-ФЗ "О пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент пожарной безопасности».

Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4. СП 3.13130.2008г. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Требования пожарной безопасности.

5. Федеральный Закон N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,

6. Учебник Пожарная безопасность: : в 2-х ч. / Академия государственной противопожарной службы МЧС России; под общ.ред. В. А. Пучкова. – М. :  Академия ГПС МЧС России, 2016 Ч. 1 – 476 с.

7. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учеб.пособие для вузов / Г. И.

Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 143 с. — (Серия :Специалист).

8. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений

9.НПБ 77-98  Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные.Общие технические требования. Методы испытаний.

10.НПБ 104-03 Системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в зданиях и сооружениях

Приложение 1

к программе «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | История, современное состояние и основные характеристики пожарных оповещателей | 5 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Охрана труда | 1 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | История, современное состояние и основные характеристики пожарных оповещателей | 5 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Первая доврачебная помощь | 1 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Структурная схема системы оповещения и управления эвакуацией | 4 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Состояние и перспективы развития систем оповещения | 2 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Приборы управления оповещателями | 6 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приемно-контрольные приборы и системы передачи извещений | 6 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж систем оповещения и управления эвакуацией | 6 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 16 | Методика обследования и проверки работоспособности СОУЭ | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 17 | Классификация систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 18 | Техническое обслуживание и ремонт СОУЭ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 19 | Требования к системам оповещения и управления эвакуацией | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 20 | Сдача в эксплуатацию систем оповещения и управления эвакуацией | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 21 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |