# Брянское областное отделение

# Общероссийской общественной организации

# Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО |
| --- | --- |
|  | О.В. Ященко |

ПРОГРАММА

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

Брянск 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря ,1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристику состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- Классификацию огнетушителей

- Классификацию первичных средств пожаротушения

- Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению

- Правила пользования первичными средствами пожаротушения

- Документация по обслуживанию первичных средств пожаротушения

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Правильно  рассчитать необходимое количество огнетушителей.

- Проводить техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

- Порядок утилизации огнетушащих веществ.

- Осуществлять перезарядку огнетушителей

- Документация по обслуживанию первичных средств пожаротушения

УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО

О.В. Ященко

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

По программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | 1 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | 1 |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 7 | Классификация пожаров по виду горючего материала. | 6 | 6 |  |
| 8 | Первичные средства пожаротушения. | 10 | 10 |  |
| 9 | Классификация огнетушителей. Порошковые огнетушители. Углекислотные огнетушители. Воздушно-пенные огнетушители. | 6 | 6 |  |
| 10 | Выбор типа огнетушителя. | 4 | 4 |  |
| 11 | Расчет необходимого количества огнетушителей. | 6 | 6 |  |
| 12 | Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению. | 6 | 6 |  |
| 13 | Правила пользования первичными средствами пожаротушения. | 6 | 6 |  |
| 14 | Техническое обслуживание и ремонт. | 6 | 6 |  |
| 15 | Перезарядка огнетушителей. | 4 | 4 |  |
| 16 | Утилизация огнетушащих веществ. | 4 | 4 |  |
| 17 | Документация по обслуживанию первичных средств пожаротушения. | 4 | 4 |  |
| 18 | Охрана труда. | 1 | 1 |  |
| 19 | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 1 | 1 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Российский рынок пожарно-технической продукции

Состояние рынка НТП на сегодняшний день. Рынок НТП. Тенденции развития.
 Понятие "рынок НТП" и его особенности. Особенности управления созданием НТП в условиях рынка. Характеристика инновационного процесса в современных условиях
 Формы финансирования НИР и ОКР в условиях рынка. Биржа интеллектуальной собственности и ее роль в развитии рынка НТП. Правовая защита производителей НТП. Основные направления деятельности фонда алгоритмов, программ, баз и банков данных Государственной противопожарной службы МЧС России.

Тема №4 Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема№6 Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

Тема№7 Классификация пожаров по виду горючего материала.

### Определения и термины. Классификация в зависимости от вида горящих веществ и материалов. Классы пожаров по виду горючего материала. Классификация материалов по горючести. Опасные факторы пожара. Условия протекания и стадии пожара. Методы противодействия пожарам.

### Тема№8 Первичные средства пожаротушения

### Что относится к первичным средствам пожаротушения. Устройство и принцып действия внутреннего противопожарного водопровода. Кошма. Требования к размеру и правила пользования кошмой. Противопожарный инвентарь. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территории пожарными щитами. Огнетушители. Нормы оснащения помещений ручными и передвижными огнетушителями.

Тема №9 Классификация огнетушителей.

Классификация огнетушителей. Порошковые огнетушители. Устройство и принцип действия. Нормы оснащения помещений. Требования при эксплуатации.

Углекислотные огнетушители. Устройство и  принцип действия. Нормы оснащения помещений. Требования при эксплуатации.

### Воздушно-пенные огнетушители. Устройство принцип действия. Нормы оснащения помещений. Требования при эксплуатации.

### Тема№10 Выбор типа огнетушителя

Выбор типа огнетушителя исходя из функциональной пожарной опасности и категории взрыво-пожарной опасности защищаемого помещения. Требования при выборе порошкового, пенного, углекислотного, хладонового огнетушителя.Требования к размещению огнетушителей.

Тема №11 Расчет необходимого количества огнетушителей

Расчет количества огнетушителей исходя из специфики обращающихся пожароопасных материалов, их дисперсности и возможной площади пожара. Расстояния от возможного очага пожара. Виды расчетов.

Тема№12 Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению

Назначение, классификация и основные элементы внутреннего водопровода. Схемы внутренних водопроводов. Расходы воды на хозяйственные и производственные нужды. Напоры и пожарные расходы воды для внутренних водопроводов. Пожарные шкафы, классификация и основные параметры.

Тема№13 Правила пользования первичными средствами пожаротушения.

Правила пользования порошковым огнетушителем. Правила пользования газовым огнетушителем. Правила пользования пенным огнетушителем. Правила пользования внутренним противопожарным водопроводом. Правила пользования кошмой. Правила пользования противопожарным инвентарем. Алгоритм действий при пользовании первичными средствами пожароушения.

Тема№14 Техническое обслуживание и ремонт

Периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей, пожарных кранов. Требования к специалисту занимающемуся техническим обслуживанием огнетушителей. Документация. Журналы учета и обслуживания огнетушителей. Акты проверок перемотки пожарных рукавов и проверки работоспособности. Ремонт первичных средств пожаротушения.

Тема№15 Перезарядка огнетушителей

Сроки проверки параметров огнетушащего вещества (ОТВ) и перезарядки огнетушителей. Проверка на прочность. Выбраковка огнетушителей. Маркировка, опломбирование и техническая документация  при перезарядке огнетушителей. Требования к зарядке порошковых, пенных, газовых  огнетушителей.

Тема№ 16 Утилизация огнетушащих веществ

Требования при  утилизации порошковых огнетушителей закачного типа. Требования для утилизации углекислотных огнетушителей. Акт выбраковки.

Тема№17 Документация по обслуживанию первичных средств пожаротушения

## Эксплуатационный паспорт. Журналы технического обслуживания и проведения испытаний и перезарядки. Журнал учета огнетушителей. Записи о проведенном техническом обслуживании огнетушителей.

Тема №18 .Охрана труда

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и по окончанию работ.

Тема №19 Первая доврачебная помощь пострадавшему

Помощь при травматическом шоке, кровотечении, переломах, электротравме. Признаки жизни и смерти человека. Сердечно-легочная реанимация. Вынос и транспортировка пострадавших.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Организационно-педагогические условия реализации  программы  обеспечивают реализацию  программы в полном объеме.

Теоретическое обучение проводится в  учебном классе с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Для демонстрации наглядных материалов, фильмов используется мультимедийное оборудование.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических составлять 1 академический час (45 минут).

4.2. Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает следующие виды учебных занятий : лекции

4.3. Программу реализуют высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы в сфере пожарной безопасности.

4.4. Информационно-методические условия реализации программы:

учебный план;

календарный учебный график (Приложение №1);

рабочие программы;

расписание занятий.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме  тестирования.

Для оценки освоения программы при проведении проверки знаний используются экзаменационная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5.2.Лицам, показавшим при проверке знаний неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из учебного центра Брянского областного отделения ВДПО выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальными актами центра.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Классификация пожаров по виду горючего материала:

- А,Б,В, Г

- А,Е,F,D

- А,В,С,D,Е,F

7. Пожар это:

- Неконтролируемое горение

- Стихийное бедствие, связанное с горением

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом

- Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

8. Сроки перезарядки порошковых огнетушителей

- Раз в год

- Раз в 2 года

- Раз в 3 года

- Раз в 4 года

- Раз в 5 лет

# 9. Порошковым огнетушителем можно  тушит электроустановки:

- до 1кВ

- до 10кв

- до 20кв

10. Какие требования предъявляются к пожарным щитам?

- Дверцы должны быть закрыты на ключ, который хранится на видном месте. Выполнены должны быть из негорючих материалов.  Крепление средств пожаротушения и инвентаря должно обеспечивать быстрое их снятие

- Дверцы должны быть опломбированы и открываться без ключа и больших усилий.

Крепление средств пожаротушения и инвентаря на щитах должно обеспечивать быстрое их снятие без специальных приспособлений или инструмента.

11. Какие бывают огнетушители по принципу вытеснения огнетушащего вещества

- Закачные, с баллоном сжатого или сжиженного газа, с нагревательным элементом

- Закачные, с баллоном сжатого или сжиженного газа, с газогенерирующим элементом,  с термическим элементом; с эжектором

12. Сколько кубических метром песка должно быть в ящике с песком

- 0.5 куб.м

- 1.5 куб.м.

- 1.0 куб.м.

13.Какие  обозначения наносятся на контрольную пломбу роторного типа?

- Индивидуальный номер, дата, модель пломбировочного устройства, символ завода изготовителя;

- Индивидуальный номер, дата;

- Дата, модель пломбировочного устройства, символ завода изготовителя;

14. На каком расстоянии от возможного очага пожара должны располагаться огнетушители для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности:

- 30м

- 40 м

- 70 м

15. Периодичность просушивания и очищения кошмы (асбестовое полотно):

- 1 раз в 3 месяца

- 1 раз в 6 месяцев

- Ежемесячно

16. Где фиксируется техническое обслуживание огнетушителя?

- В протоколе

- В журнале

- В договоре

17.  Проверка работоспособности сети противопожарного водопровода должна осуществляться не реже:

- Одного раза в год

- Два раза в год

- Трех раз в год

- Один раз в 2 года

18. С какой периодичностью перекатываются пожарные рукава внутреннего противопожарного водопровода не реже:

- Одного раза в год

- Два раза в год

- Трех раз в год

- Один раз в 6 месяцев

19. Чем определяется расчетное количество огнетушителей на объекте?

- проектом

- руководителем объекта, на основании отраслевых правил пожарной безопасности

- нормами расчета первичных средств пожаротушения

20. Какой  индекс имеет воздушно-пенный огнетушитель?

- ОХП

- ОВП

- ОВХ

21. Какие огнетушители подвергают гидростатическим пробным испытательным давлением

- Воздушно-пенные огнетушители

- Углекислотные огнетушители

- Порошковые огнетушители

22. Периодичность гидростатическим пробным испытательным давлением огнетушителей?

- 1 раз в год.

- 1 раз в 3 года

- 1 раз в 5 лет.

23. Что запрещается делать при перезарядке огнетушителей?

- преобразовывать огнетушители из одного типа в другой

- заряжать ОТВ в корпус огнетушителя сверх допустимого значения

- Не допускается смешивать порошковые составы различных типов

- Все выше перечисленное

24. Какой показатель не должна превышать точка росы используемых газов

- Выше минус 50°С.

- Выше минут 60°С.

- Выше минут 70 °С.

25. Какое устройство огнетушителя при утилизации направляется во вторцветмет?

- Запорно-пусковое

- Баллон

- Манометр

- С какой периодичность перезаряжаются порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов?

- не реже одного раза в 12 месяцев

- не реже одного раза в 24 месяца

- не реже одного раза в 6 месяцев

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  69-ФЗ "О пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент пожарной безопасности».

Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

3. Федеральный Закон N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,

4. Учебник Пожарная безопасность: : в 2-х ч. / Академия государственной противопожарной службы МЧС России; под общ.ред. В. А. Пучкова. – М. :  Академия ГПС МЧС России, 2016 Ч. 1 – 476 с.

5. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учеб.пособие для вузов / Г. И.

Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 143 с. — (Серия :Специалист).

6.ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные. Общие техническое требования. Методы испытаний.»

7.ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

8. ГОСТ Р 51057-97.»Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»

9. ГОСТ Р51017-97 «Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»

10.НПБ 155-96 Огнетушители переносные. Основные показатели и методы испытаний.

11.НПБ 156-96 Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»

12. СП 9.13130-2009 «Огнетушители»

13.СП 10.13130-2009 «Внутренний противопожарный водопровод»

Приложение 1

к программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения»

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Классификация пожаров по виду горючего | 6 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Первичные средства пожаротушения | 6 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Первичные средства пожаротушения | 4 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Первая доврачебная помощь и охрана труда | 2 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выбор типа огнетушителя | 4 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Утилизация огнетушащих средств | 2 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Расчет необходимого количества огнетушителей | 6 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению | 6 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 15 | Утилизация огнетушащих средств | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 16 | Перезарядка огнетушителей | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 17 | Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 18 | Правила пользования первичными средствами | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 19 | Классификация огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 20 | Документация по обслуживанию первичных средств пожаротушения | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 21 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |