# Брянское областное отделение

# Общероссийской общественной организации

# Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО |
| --- | --- |
|  | О.В. Ященко |

ПРОГРАММА

Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления и противодымной вентиляции их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ

Брянск 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря ,1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления и противодымной вентиляции их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ» предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления и противодымной вентиляции и их элементов включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- История, современное состояние и основные характеристики систем противодымной защиты.

- Классификация систем противодымной защиты;

- Противодымная защита многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности

- Уметь рассчитать количество  вентиляторов дымоудаления из коридоров.
Рассчитать количество вентиляторов подачи воздуха на незадымляемую лестничную клетку.
Учесть особенности расчета вентилятора подачи воздуха в шахту лифта.

- Понятие «Огнезадерживающие клапаны» в системах вентиляции.

- Изучить методику обследования и проверки работоспособности систем противодымной защиты.

- Состояние и перспективы развития систем противодымной защиты

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Выполнять  монтаж систем противодымной защиты.

- Уметь рассчитать количество  вентиляторов дымоудаления из коридоров.
Рассчитать количество вентиляторов подачи воздуха на незадымляемую лестничную клетку. Учесть особенности расчета вентилятора подачи воздуха в шахту лифта.

- Знать приборы управления системами противодымной защиты

- Знать методику обследования и проверки работоспособности систем противодымной защиты.

- Алгоритм сдачи в эксплуатацию систем противодымной защиты

- Выполнять техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления  и противодымной вентиляции.

УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО

О.В. Ященко

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

По программе «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления и противодымной вентиляции их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | 1 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | 1 |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 7 | История, современное состояние и основные характеристики систем противодымной защиты. | 10 | 10 |  |
| 8 | Классификация систем противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 9 | Требования к системам противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 10 | Противодымная защита многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности. | 4 | 4 |  |
| 11 | Приборы управления системами противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 12 | Расчет вентиляторов дымоудаления из коридоров. Расчет вентиляторов подачи воздуха на незадымляемую лестничную клетку. Особенности расчета вентилятора подачи воздуха в шахту лифта. Огнезадерживающие клапаны в системах вентиляции. | 6 | 6 |  |
| 13 | Методика обследования и проверки работоспособности систем противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 14 | монтаж систем противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 15 | Сдача в эксплуатацию систем противодымной защиты. | 4 | 4 |  |
| 16 | Техническое обслуживание и ремонт. | 6 | 6 |  |
| 17 | Состояние и перспективы развития систем противодымной защиты. | 2 | 2 |  |
| 18 | Охрана труда. | 1 | 1 |  |
| 19 | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 1 | 1 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

3.1.

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Российский рынок пожарно-технической продукции

Состояние рынка НТП на сегодняшний день. Рынок НТП. Тенденции развития.
 Понятие "рынок НТП" и его особенности. Особенности управления созданием НТП в условиях рынка. Характеристика инновационного процесса в современных условиях
 Формы финансирования НИР и ОКР в условиях рынка. Биржа интеллектуальной собственности и ее роль в развитии рынка НТП. Правовая защита производителей НТП

Тема №4 Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема№6 Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

Тема№7  История, современное состояние и основные характеристики установок автоматического пожаротушения. Установки водяного пожаротушения.Установки пенного пожаротушения. Установки газового и аэрозольного пожаротушения.Установки парового пожаротушения. Установки порошкового пожаротушения.

Тема№8 Классификация систем противодымной защиты.

Тема№9 Требования к системам противодымной защиты

ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях ПБ»

Тема№10 Противодымная защита многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности

Защита этажей и помещений от задымления. Устройства для защиты от задымления. Противодымная защита лестниц, лифтовых шахт, мусоропроводов.

Тема №11 Приборы управления системами противодымной защиты

Типы приборов, область применения. Пульты, шкафы управления вентиляцией, подпора дыма, дымовыми клапанами, пульт дистанционного управления (ПДУ).

Тема№12 Расчет вентиляторов дымоудаления из коридоров.
Расчет вентиляторов подачи воздуха на незадымляемую лестничную клетку.
Особенности расчета вентилятора подачи воздуха в шахту лифта. Огнезадерживающие клапаны в системах вентиляции. Типы, задачи клапанов, подбор огнезаадерживающих клапанов.

Тема№13 Методика обследования и проверки работоспособности систем противодымной защиты.

Нормативно-технические требования. Соответствие проектной документации. Проверка срабатывания системы дымоудаления вручную и дистанционно. Синхронизация действий системы дымоудаления. Документация, составление акта работоспособности. Периодичность проведения проверки работоспособности системы дымоудаления. НПБ 253—98 "Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Методы испытаний на огнестойкость"

Тема №14 Проектирование, монтаж систем дымоудаления

Порядок разработки проектной документации системы дымоудаления. Порядок разработки задания на проектирование. Исходные требования на разработку конструкторской документации. Требования, предъявляемые к системам дымоудаления согластно ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях ПБ».

Тема№15 Сдача в эксплуатацию систем противодымной защиты

Проектно-сметная документация. Акты сдачи-приемки и испытаний. Инструкции и схемы. Документация обслуживающей организации. Общие требования. Синхронизация действий при срабатывании системы дымоудаления с другими системами противопожарной защиты. Требования к пуску системы дымоудаления. Основные виды производственной и эксплуатационной документации. Контроль выполнения проектных решений при приемке в эксплуатацию. Приемка в эксплуатацию и приемочные испытания системы дымоудаления.

Тема №16 Техническое обслуживание и ремонт

Перечень основных нормативных документов. Система технического обслуживания и ремонта систем дымоудаления. Организация и порядок проведения работ" Основные понятия, термины, определения. Требования к техническому обслуживанию и ремонту Постановления правительства  №390 «Правила противопожарного режима В РФ». Документация, ведение, периодичность.

Тема№17 Состояние, перспективы развития систем противодымной защиты

Цифровые сети передачи сигналов  с адресуемыми модулями ввода-вывода, программируемых логических контроллеров, щитов автоматики и системы диспетчеризации.

Тема№18 .Охрана труда

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и по окончанию работ.

Тема №19 Первая доврачебная помощь пострадавшему

Помощь при травматическом шоке, кровотечении, переломах, электротравме. Признаки жизни и смерти человека. Сердечно-легочная реанимация. Вынос и транспортировка пострадавших.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Организационно-педагогические условия реализации  программы  обеспечивают реализацию  программы в полном объеме.

Теоретическое обучение проводится в  учебном классе с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Для демонстрации наглядных материалов, фильмов используется мультимедийное оборудование.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических составлять 1 академический час (45 минут).

4.2. Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает следующие виды учебных занятий : лекции

4.3. Программу реализуют высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы в сфере пожарной безопасности.

4.4. Информационно-методические условия реализации программы:

учебный план;

календарный учебный график (Приложение №1);

рабочие программы;

расписание занятий.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме  тестирования.

Для оценки освоения программы при проведении проверки знаний используются экзаменационная оценка «отлично», «хорошо», «Удовлетворительно».

5.2.Лицам, показавшим при проверке знаний неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из учебного центра Брянского областного отделения ВДПО выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальными актами центра.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Классификация пожаров по виду горючего материала:

- А,Б,В, Г

- А,Е,F,D

- А,В,С,D,Е,F

7. Пожар это:

- Неконтролируемое горение

- Стихийное бедствие, связанное с горением

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом

- Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

8. Расчетный период действия противодымной вентиляции должен предусматриваться:

- на время  действия сигнала системы оповещения

- на время эвакуации людей из помещений, с этажа или из здания в целом, либо по условиям обеспечения действий пожарных подразделений при выполнении работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара.

- на время локализации очага пожара

- 9. Воздуховоды, коллекторы, противопожарные клапаны, вытяжные вентиляторы, двери, в том числе противопожарные дымогазонепроницаемые, противодымные экраны должны иметь сертификат?

- да

- нет

10. Вытяжная противодымная вентиляция по функциональным признакам подразделяется на:

- удаление продуктов горения непосредственно из помещений (из горящего помещения),  удаления продуктов горения из смежных с горящим помещений.

-удаление продуктов горения из помещений, где находятся люди

-

- 11. Что такое помещение с постоянным пребыванием людей?

-Помещение, в котором люди находятся непрерывно более двух часов

- Помещение с круглосуточным пребывание людей

-Помещение, в котором люди находятся в течении рабочего времени

12. Как называется прибор для измерения скорости движения газов, воздуха в системе вентиляции?

- Барометр

- Анемометр

- Термостат

- 13. Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной  вентиляции по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить к категории А если:

- в них установлены вентиляторы, компрессоры, подающие наружный воздух в эжекторы расположены вне этих помещений

-если в них размещается оборудование систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси от технологического оборудования

14. В зданиях какой степени огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования допускается предусматривать вне обслуживаемого пожарного отсека

- I и  II

-II и III

- 15. При срабатывании пожарной сигнализации или системы пожаротушения требуется ли автоматическое отключение системы вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов?

- -Да

- -нет

- 16. Допускается ли устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности?

- Допускается

- Не допускается

- 17. Допустимая длина прямолинейного коридора , приходящаяся на одно дымоприемное устройство?

- -35 м.

- -45 м.

- -20 м.

- 18. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство  должна состоять не более

- -1000 м2

- -3000 м2

- -1500 м2

19. При каком условии допускается  установка вентиляторов непосредственно в каналах?

-при обеспечении соответствующего предела огнестойкости вентиляторов и каналов.

- при специальном исполнении вентиляторов

- при огнезащите канала

- 20. Какова величина избыточного давления при закрытых дверях  эвакуационного выхода при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции?

- - не более 100 Па

- -не более 150 Па

- -не более 200 Па

21. Допускается ли применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции?

-допускается

-не допускается

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  69-ФЗ "О пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент пожарной безопасности».

3. Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 Авторский коллектив: канд. техн. наук И.И. Ильминский, Д.В. Беляев, П.А. Вислогузов, Б.Б. Колчев.

Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4. СП 7.13130.2013г. «Отопление, вентиляция и конденционирование» Требования пожарной безопасности.

5. Федеральный Закон N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,

6. Учебник Пожарная безопасность: : в 2-х ч. / Академия государственной противопожарной службы МЧС России; под общ.ред. В. А. Пучкова. – М. :  Академия ГПС МЧС России, 2016 Ч. 1 – 476 с.

7. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учеб.пособие для вузов / Г. И.

Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 143 с. — (Серия :Специалист).

# 8. Р НП "АВОК" 5.5.1-2012 Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий

Приложение 1

к программе «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления  и противодымной вентиляции их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Состояние и перспективы развития систем противодымной защиты | 2 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сдача в эксплуатацию систем противодымной защиты | 4 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приборы управления системами противодымной защиты | 6 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Классификация систем противодымной защиты | 6 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Требования к системам противодымной защиты | 6 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Расчет вентиляторов дымоудаления из коридоров. Расчет вентиляторов подачи воздуха на незадымляемую лестничную клетку. Особенности расчета вентилятора подачи воздуха в шахту лифта. Огнезадерживающие клапаны в системах вентиляции. | 6 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Противодымная зищата многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности | 4 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 15 | История, современное состояние и основные характеристики систем противодымной защиты | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 16 | Охрана труда | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 17 | История, современное состояние и основные характеристики систем противодымной защиты | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 18 | Первая доврачебная помощь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 19 | Методика обследования и проверка работоспособности систем противодымной защиты | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 20 | Монтаж систем противодымной защиты | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 21 | Техническое обслуживание и ремонт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 22 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |