# Брянское областное отделение

# Общероссийской общественной организации

# Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО |
| --- | --- |
|  | О.В. Ященко |

ПРОГРАММА

Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранной пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ

Брянск 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря ,1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранной пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ» предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- Историю, современное состояние и основные характеристики пожарных извещателей.

- Виды пожарных извещателей

- Классификация систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации

- Требования к системам пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- Структурная схема системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- Приборы управления пожарной и охранно-пожарной сигнализации их функции.

- Методика обследования и проверки работоспособности систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- Техническое обслуживание и ремонт ОПС и ПС.

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Выполнять  монтаж систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- применять методику обследования и проверки работоспособности систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- Использовать  приборы управления системами пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов

- Осуществлять проверку работоспособности пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов

- Выполнять техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно пожарной сигнализации

УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО

О.В. Ященко

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

По программе «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | 1 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | 1 |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 7 | История, современное состояние и основные характеристики систем противодымной защиты. | 10 | 10 |  |
| 8 | Классификация систем противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 9 | Требования к системам противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 10 | Противодымная защита многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности. | 4 | 4 |  |
| 11 | Приборы управления системами противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 12 | Расчет вентиляторов дымоудаления из коридоров. Расчет вентиляторов подачи воздуха на незадымляемую лестничную клетку. Особенности расчета вентилятора подачи воздуха в шахту лифта. Огнезадерживающие клапаны в системах вентиляции. | 6 | 6 |  |
| 13 | Методика обследования и проверки работоспособности систем противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 14 | монтаж систем противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 15 | Сдача в эксплуатацию систем противодымной защиты. | 4 | 4 |  |
| 16 | Техническое обслуживание и ремонт. | 6 | 6 |  |
| 17 | Состояние и перспективы развития систем противодымной защиты. | 2 | 2 |  |
| 18 | Охрана труда. | 1 | 1 |  |
| 19 | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 1 | 1 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Российский рынок пожарно-технической продукции

Состояние рынка НТП на сегодняшний день. Рынок НТП. Тенденции развития.
 Понятие "рынок НТП" и его особенности. Особенности управления созданием НТП в условиях рынка. Характеристика инновационного процесса в современных условиях
 Формы финансирования НИР и ОКР в условиях рынка. Биржа интеллектуальной собственности и ее роль в развитии рынка НТП. Правовая защита производителей НТП

Тема №4 Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема№6 Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

Тема№7  История, современное состояние и основные характеристики пожарных извещателей.

Основные термины и определения. Классификация пожарных) по назначению, типу, виду характеру автоматизации т.п. Основные конструктивные особенности каждого вида извещателей. Краткий алгоритм по выбору пожарных извещателей применительно к объекту защиты.

Тема№8 Классификация систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Пороговая. Адресная-опросная. Адресно-аналоговая. Классификация по способу передачи информации, по максимальному количеству подключаемых АПИ АСПС

Тема№9 Требования к системам пожарной и охранно-пожарной сигнализации

Функции ПС и ОПС. Требования к электропитанию. Компоненты ПС и ОПС. Устройство ввода/вывода. Системы категории А.Б, разветвленные системы, иерархические системы. Требования к индикации.

Тема№10 Структурная схема системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации Структурные схемы системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации

Тема№11 Приборы управления пожарной и охранно-пожарной сигнализации их функции.

Классификация Приборов приемно-контрольных пожарных (ППКП). Классификация Пожарных Приборов управления (ППУ).Функции. Применение.

Тема№12 Приемно-контрольные приборы и системы передачи извещений.

Классификация Приборов приемно-контрольных пожарных (ППКП).Системы передачи извещений. Радиосистема передачи извещений.Система передачи извещений по радиоканалу. Система передачи извещений о пожаре. Комплекс дистанционного контроля состояния объектов «Дельта»

Тема№13 Методика обследования и проверки работоспособности систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Мониторинг работоспособности приборов. Выявление и устранение поломок. Контроль межповерочных сроков. Минимизацию «фальшивых» срабатываний, выявление и устранение их причин. Периодичность наблюдения и контроль за исполнением правил пожарной безопасности, технологического режима и норм технической документации. Виды обслуживания ОПС. Правила обслуживания. Документация. Оформление акта. Административная ответственность за нарушение правил обслуживания и проверки работоспособности ОПС.

Тема№14 Проектирование и монтаж систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации

###### Перечень и содержание основных нормативных документов, регламентирующих требования к проектированию, монтажу систем ОПС . Стадии проектирования и их содержание Требования к проекту и оборудованию ОПС. Требования к резервным источниками электроснабжения. Электропитание систем пожарной сигнализации Требования к выбору извещателей. Шлейфы ОПС. Требования к организации зон контроля. Требования к аппаратуре и ее размещению. Взаимосвязь систем пожарной сигнализации. Требования к аппаратуре управления АУП. Монтаж ОПС. Соответствие выбранного оборудования проекту. Требования к монтажу ОПС. Наличие сертификатов на монтируемое оборудование.

Тема№15 Сдача в эксплуатацию систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Проектно-сметная документация. Акты сдачи-приемки и испытаний. Инструкции и схемы. Документация обслуживающей организации. Общие требования. Требования к пуску системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Основные виды производственной и эксплуатационной документации. Контроль выполнения проектных решений при приемке АУП в эксплуатацию.Приемка в эксплуатацию и приемочные испытания АУП.

Тема№16 Техническое обслуживание и ремонт

Перечень основных нормативных документов.  Система технического обслуживания и ремонта пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ" Основные понятия, термины, определения. Требования к техническому обслуживанию и ремонту ОПС согласно Постановления правительства  №390 «Правила противопожарного режима В РФ». Документация, ведение, периодичность.

Тема№17 Состояние и перспективы развития систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Причины модернизации ОПС. Развитие систем  ОПС в связи с IP-технологиями. Факторы, влияющие на применение IP-технологий. Современные интегральные схемы и их компактность. Эргономика и дизайн приборов и оборудования.

Тема №18 .Охрана труда

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и по окончанию работ.

Тема №19 Первая доврачебная помощь пострадавшему

Помощь при травматическом шоке, кровотечении, переломах, электротравме. Признаки жизни и смерти человека. Сердечно-легочная реанимация. Вынос и транспортировка пострадавших.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Организационно-педагогические условия реализации  программы  обеспечивают реализацию  программы в полном объеме.

Теоретическое обучение проводится в  учебном классе с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Для демонстрации наглядных материалов, фильмов используется мультимедийное оборудование.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических составлять 1 академический час (45 минут).

4.2. Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает следующие виды учебных занятий : лекции

4.3. Программу реализуют высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы в сфере пожарной безопасности.

4.4. Информационно-методические условия реализации программы:

учебный план;

календарный учебный график (Приложение №1);

рабочие программы;

расписание занятий.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме  тестирования.

Для оценки освоения программы при проведении проверки знаний используются экзаменационная оценка «отлично», «хорошо», «Удовлетворительно».

5.2.Лицам, показавшим при проверке знаний неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из учебного центра Брянского областного отделения ВДПО выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальными актами центра.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Пожар это:

- Неконтролируемое горение

- Стихийное бедствие, связанное с горением

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом

- Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

7. Классификация пожаров по виду горючего материала:

- А,Б,В, Г

- А,Е,F,D

- А,В,С,D,Е,F

8. Виды подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности:

- Добровольное, обязательное

- Обязательное, периодическое

- Добровольное, периодическое

9. Что  должны обеспечивать установки пожарной сигнализации:

- автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей

- автоматическое тушение пожара

- автоматическое срабатывание системы противодымной защиты здания

10. Что такое пожарно-техническое обследование объекта защиты

- состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

- комплекс мероприятий позволяющий составить оценку того, насколько защищён объект от пожара

- комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение пожара.

11. Когда допускается установка контрольно-приемных приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство?

- при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.

- при передаче извещений, выведенных на фасад здания

12. Где устанавливаются ручные пожарные извещатели?

- На путях эвакуации

- В помещениях, где устанавливается контрольно-приемный прибор

- В помещении дежурного персонала

13.Какие требования предъявляются в линиям связи?

- Они должны быть выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами.

- Они должны быть выполнены без  учета обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара

14. Что является основными элементами систем пожарной сигнализации?

- пожарные извещатели (ПИ), приемно-контрольные приборы (ПКП), шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления (ППУ), оповещатели (ОП), системы передачи извещений (СПИ), ретрансляторы, пультовые оконечные устройства, пульты централизованного наблюдения (ПЦН).

- пожарные извещатели (ПИ), заслонки системы дымоудаления, модули систем пожаротушения, приемно-контрольные приборы (ПКП), шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления (ППУ),

15.К какому виду относятся извещатели тепловые, дымовые, пламени, газовые, комбинированные?

- виду контролируемого признака пожара;

- характеру реакции на контролируемый признак пожара.

16. Что такое выделенная зона контроля пожарной сигнализации?

- Совокупность площадей, объемов помещений объекта с одинаковым преобладающим фактором пожара

- Зона, в которой формируюется извещение о пожаре при превышении скорости нарастания температуры окружающей среды установленного порогового значения.

17. На каком расстоянии устанавливается ручной пожарный извещатель внутри здания?

- не более 50 м друг от друга

- не более 150 м друг от друга

- - не менее 0,75 м друг от друга

18.В каких зданиях рекомендуются устанавливать проточные газовые и дымовые пожарные извещатели?

- В зданиях со сложной планировкой

- В зданиях с затрудненной эвакуацией

- В зданиях повышенной этажности

19. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов, приборов управления и блоков питания каким должно быть расстояние между ними?

- Не менее 75 мм

- не менее 50 мм.

- Не менее 60 мм

20. Каким должен быть резерв  информационной емкости приемно-контрольных приборов, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями при числе шлейфов пожарной сигнализации 10 и более?

- Не менее 50%

- -  не менее 10%.

- -не менее 15%

21. Допустимый диаметр медных жил проводов и кабелей из расчета допустимого падения напряжения

- не менее 0,5 мм.

- Не менее 0,10 мм

- Не менее 0,75 мм

22. Совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

-допускается

-не допускается

23. Время в течении которого аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме

- в течении 48 часов плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

- в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

- в течении 68 часов плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме

27. Кто осуществляет  прием и ввод в эксплуатацию объектов защиты, а также систем пожарной безопасности

- Руководитель объекта

- Инспектор надзорной деятельности

- Проектировщик

- Монтажная или обслуживающая организация

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  69-ФЗ "О пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент пожарной безопасности».

Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4. СП 5.13130.2013г. «Установки пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения» Требования пожарной безопасности.

5. Федеральный Закон N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,

6. Учебник Пожарная безопасность: : в 2-х ч. / Академия государственной противопожарной службы МЧС России; под общ.ред. В. А. Пучкова. – М. :  Академия ГПС МЧС России, 2016 Ч. 1 – 476 с.

7. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учеб.пособие для вузов / Г. И.

Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 143 с. — (Серия :Специалист).

8.НПБ71-98 Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы испытаний

9. НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытания.

10 НПБ 82-99 Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные. Общие требования, Методы испытания

11. НПБ 85-00 Извещатели пожарные тепловые. Общие требования. Методы испытания.

12. НПБ 66-97 Извещатели пожарные автономные

13. НПБ 58-97 Системы пожарной сигнализации. Общие технические условия. Методы испытания.

Приложение 1

к программе «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Классификация систем пожарно и охранно-пожарной сигнализации | 6 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требования к системам пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 6 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Структурная схема пожарной сигнализации. Выбор типа огнетушителя | 4 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Состояние и перспективы развития систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации. | 2 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Методика обследования и проверки работоспособности систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 6 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | История, современное состояние и основные характеристики пожарных извещателей. | 5 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Охрана труда | 1 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 14 | История, современное состояние и основные характеристики пожарных извещателей. | 5 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 15 | Первая доврачебная помощь | 1 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 16 | Приборы управления пожарной и охранно-пожарной сигнализации их функции | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 18 | Приемно-контрольные приборы системы передачи извещений | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 19 | Техническое обслуживание и ремонт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 20 | Сдача в эксплуатацию систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 21 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |