# Брянское областное отделение

# Общероссийской общественной организации

# Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО |
| --- | --- |
|  | О.В. Ященко |

ПРОГРАММА

# Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

Брянск 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря ,1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

# 1.2. В результате освоения программы  «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие огнезащитную обработку материалов, изделий, конструкций.

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- Пожарная опасность строительных материалов и конструкций. Огнезащитная обработка строительных материалов и конструкций .Требования  к огнезащите материалов, строительных конструкций и технологического оборудования

- Способы и средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе.

- Методы испытаний средств огнезащиты древесины и материалов на ее основе.

- Способы и средства огнезащиты кабелей и электрических проходок. Методы испытаний средств огнезащиты для кабелей и электрических проходок.

- Способы и средства огнезащиты текстильных материалов. Методы испытаний средств огнезащиты текстильных материалов

- Способы и средства огнезащиты металлических конструкций. Методы испытаний средств огнезащиты металлических конструкций.

- Теплоизоляционные материалы, используемые в конструкциях дверей, ворот, люков. Методы испытаний дверей, ворот, люков на огнестойкость

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Идентифицировать  и установливать соответствия применяемого средства огнезащиты. Выполнять термоаналитические исследования средств огнезащиты.

- Выполнять контроль качества огнезащиты на объектах строительства. Требования к технической документации на средства огнезащиты и проведению огнезащитных работ

- Проводить метрологическое обеспечение испытаний средств огнезащиты

- Выполнять огнезащитную обработку древесины, металла, текстиля и эл.кабилей.

УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО

О.В. Ященко

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

По программе «Выполнение работ по огнезащите материалов,

изделий и конструкций»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | 1 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | 1 |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 7 | Пожарная опасность строительных материалов и конструкций. Огнезащитная обработка строительных материалов и конструкций Требования НТД к огнезащите материалов, строительных конструкций и технологического оборудования. | 10 | 10 |  |
| 8 | Способы и средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе. Методы испытаний средств огнезащиты древесины и материалов на ее основе. | 7 | 7 |  |
| 9 | Способы и средства огнезащиты кабелей и электрических проходок. Методы испытаний средств огнезащиты для кабелей и электрических проходок. | 7 | 7 |  |
| 10 | Способы и средства огнезащиты текстильных материалов. Методы испытаний средств огнезащиты текстильных материалов. | 8 | 8 |  |
| 11 | Способы и средства огнезащиты металлических конструкций. Методы испытаний средств огнезащиты металлических конструкций. | 8 | 8 |  |
| 12 | Огнестойкость конструкций и оборудования систем противодымной защиты зданий и сооружений. | 6 | 6 |  |
| 13 | Теплоизоляционные материалы, используемые в конструкциях дверей, ворот, люков. Методы испытаний дверей, ворот, люков на огнестойкость. | 6 | 6 |  |
| 14 | Идентификация и установление соответствия применяемого средства огнезащиты. Термоаналитические исследования средств огнезащиты. | 6 | 6 |  |
| 15 | Контроль качества огнезащиты на объектах строительства. Требования к технической документации на средства огнезащиты и проведению огнезащитных работ. | 3 | 3 |  |
| 16 | Метрологическое обеспечение испытаний средств огнезащиты. | 3 | 3 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Российский рынок пожарно-технической продукции

Состояние рынка НТП на сегодняшний день. Рынок НТП. Тенденции развития.
 Понятие "рынок НТП" и его особенности. Особенности управления созданием НТП в условиях рынка. Характеристика инновационного процесса в современных условиях
 Формы финансирования НИР и ОКР в условиях рынка. Биржа интеллектуальной собственности и ее роль в развитии рынка НТП. Правовая защита производителей НТП

Тема №4 Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема№6 Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

Тема№7 Пожарная опасность строительных материалов и конструкций.

Классификация строительных материалов по пожарной опасности. Огнезащитная обработка строительных материалов и конструкций. Требования нормативно-технической документации к огнезащите материалов, строительных конструкций и технологического оборудования. Виды материалов, подвергающих огнезащите. Огнезащитные кабельные покрытия, кабельные проходки и герметичные кабельные вводы.

Тема№8 Способы и средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе.

Методы испытаний средств огнезащиты древесины и материалов на ее основе

Способы и средства защиты древесины. Требования к технической документации на огнезащитные составы. Огнезащитные составы и технология их применения. Условия нанесения и подготовка поверхности. Виды и процесс пропитки. Обработка красками, эмалями, лаками. Методы испытаний. Оценка огнезащитной эффективности средств огнезащиты по ГОСТ 16363-76 (СТ СЭВ 4686-84). Оценка огнезащитной эффективности средств огнезащиты по СТ СЭВ 2437-80. Испытания на гигроскопичность. Испытания на искусственное старение. Испытания на корродирующее действие. Испытания во времени в комнатных условиях. Испытания на водостойкость. Испытания на устойчивость огнезащитных покрытий в атмосферных условиях, эластичность. Испытание на прочность при ударе.

Тема№9 Способы и средства огнезащиты кабелей и электрических проходок. Методы испытаний средств огнезащиты для кабелей и электрических проходок.

Виды огнезащиты  электрокабелей. Цель и задачи огнезащиты электрокабелей. Основные характеристики вспучивающих покрытий. Способ нанесения. Методы испытаний средств огнезащиты электрокабелей(испытание на нераспространение горения одиночного кабеля, провода, шнура;испытание на нераспространение горения кабелей и проводов, проложенных в пучках).

# Тема№10 Способы и средства огнезащиты текстильных материалов. Методы испытаний средств огнезащиты текстильных материалов.
Классификация текстильных материалов по функциональному назначению и составу. Способы огнезащиты текстильных материалов. Требования к технической документации на огнезащитные составы. Огнезащитные составы и технология их применения. Условия нанесения и подготовка поверхности. Виды и процесс пропитки.Методы испытаний текстильных материалов и эффективности их огнезащиты. Виды оценок огнезащитной эффективности .Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве. Метод определения раздирающей нагрузки. Испытания во времени в комнатных условиях. Виды контроля качества применяемых огнезащитных составов. Сертификация огнезащитных составов для текстильных материалов.

# Тема№11 Способы и средства огнезащиты металлических конструкций. Методы испытаний средств огнезащиты металлических конструкций.

Тема№12 Огнестойкость конструкций и оборудования систем противодымной защиты зданий и сооружений

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, классы их функциональной и конструктивной пожарной опасности. 1. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков. ФЗ от 10 июля 2012 г. N 117 "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"".

Тема№13 Теплоизоляционные материалы, используемые в конструкциях дверей, ворот, люков. Методы испытаний дверей, ворот, люков на огнестойкость.

# Классификация теплоизоляционных материалов. Общие технические характеристики. Общие принципы устройства теплоизоляции. Методы испытаний дверей, ворот, люков на огнестойкость. Понятие огнестойкости. Предельные состояния строительных конструкций по огнестойкости. Оборудование для испытаний. Требования к конструкциям. Испытательные печи, горелки. Присвоение предела огнестойкости. Сертификация продукции.

Тема№14 Идентификация и установление соответствия применяемого средства огнезащиты. Термоаналитические исследования средств огнезащиты.

# Термины и определения идентификации. Методы идентификации. Подготовка к испытаниям и их проведение. Характеристики термического анализа. Термоаналитические исследования. Обработка результатов испытаний. Установление идентификации образцов.

Тема№15 Контроль качества огнезащиты на объектах строительства. Требования к технической документации на средства огнезащиты и проведению огнезащитных работ.

Виды контроля качества огнезащиты. Метод визуального контроля и экспресс методов контроля, контроля толщины при помощи измерительных методов, контроля по представленной документации или с помощью их различных сочетаний. Необходимость оценки состояния огнезащиты. Периодичность проверки качества. Составляемые документы по проверке качества огнезащиты.

Тема №16 Метрологическое обеспечение испытаний средств огнезащиты.

Основные задачи, цели, понятия метрологических испытаний Основные требования к метрологическому обеспечению испытаний . Аттестация испытательного оборудования .  Разработка и аттестация методик испытаний. Правила принятия или отклонения результатов испытаний в случае возникновения спорных ситуаций между лабораториями

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Организационно-педагогические условия реализации  программы  обеспечивают реализацию  программы в полном объеме.

Теоретическое обучение проводится в  учебном классе с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Для демонстрации наглядных материалов, фильмов используется мультимедийное оборудование.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических составлять 1 академический час (45 минут).

4.2. Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает следующие виды учебных занятий : лекции

4.3. Программу реализуют высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы в сфере пожарной безопасности.

4.4. Информационно-методические условия реализации программы:

учебный план;

календарный учебный график (Приложение №1);

рабочие программы;

расписание занятий.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме  тестирования.

Для оценки освоения программы при проведении проверки знаний используются экзаменационная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5.2.Лицам, показавшим при проверке знаний неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из учебного центра Брянского областного отделения ВДПО выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальными актами центра.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Классификация пожаров по виду горючего материала:

- А,Б,В, Г

- А,Е,F,D

- А,В,С,D,Е,F

7. Пожар это:

- Неконтролируемое горение

- Стихийное бедствие, связанное с горением

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом

- Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

8. Кто обеспечивает контроль за качеством и состоянием огнезащитных покрытий?

-инспектор надзорной деятельности

-руководитель объекта

-руководитель организации, выполняющей работы

-служба эксплуатации объекта

9. Какая периодичность проверки качества огнезащитной обработки(пропитки) при отсутствии в инструкции завода-изготовителя сроков периодичности?

- 1 раз в 6 месяцев

- 1 раз в год

-1 раз в 3 года

10. Относится ли огнезащитная обработка материалов и конструкций к способам защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожаров?

- относится

-не относится

11.Какой предел огнестойкости несущих стен и других несущих конструкций установлен для II степени огнестойкости зданий, сооружений, пожарных отсеков?

- R120

-R90

-R45

12. Какой предел огнестойкости строительных конструкций бесчердачных покрытий (ферм,,балок,прогонов) установлен для  IV степени огнестойкости зданий, сооружений

- R15

-R20

-R30

13. В каких единицах измеряется предел огнестойкости строительных конструкций ?

- в минутах

- в часах

- в секундах

14 В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 какие должны применяться фасадные системы?

- класса К0

-класса К1

-класса К2

15. Чем оценивается эффективность средств огнезащиты, применяемых для обеспечения требуемых пределов огнестойкости конструкций?

- посредством испытаний

-посредством замеров

-посредством расчетов

16. В каких категорированных помещениях не допускается использовать подвесные потолки и фальшполы?

- категорий А и Б.

-категории В1-В4

-категории Г и Д

17. В зданиях какой степени огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует применять конструктивную огнезащиту?

-I и II

-III

-IV и V

18. Какой должна быть толщина металла если применяется  тонкослойное огнезащитное покрытие для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости?

- не менее 5,8 мм

-не менее 6.0мм

-не менее 5.0 мм

19. Какого типа должны быть противопожарные стены и перекрытия для выделения пожарных отсеков?

-1 типа

-2 типа

3 типа

20. На сколько должны возвышаться противопожарные стены над кровлей, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.

-не менее 60 см

-не менее 50 см

-не менее 30 см

21. Какого типа должны быть двери незадымляемых лестничных клеток для зданий высотой 50 и более метров?

-противопожарными 1 типа

-противопожарными 2 типа

-противопожарными 3 типа

22.  Допускается ли  надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности не ниже К0 Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более

28 м?

-Допускается

-не допускается

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  69-ФЗ "О пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент пожарной безопасности».

Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

5. Федеральный Закон N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,

6. Учебник Пожарная безопасность: : в 2-х ч. / Академия государственной противопожарной службы МЧС России; под общ.ред. В. А. Пучкова. – М. :  Академия ГПС МЧС России, 2016 Ч. 1 – 476 с.

7. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учеб.пособие для вузов / Г. И.

Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 143 с. — (Серия :Специалист).

8. ГОСТ 12.1.004-89. Пожарная безопасность общие требования

9. ГОСТ 16363-98 «Средства защитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств»

10. ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Мотод испытания на воспламеняемость и классификация»

11.НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документовна средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)

12.НПБ 236-97  «Огнезащитные составы для стальных конструкций. Методы испытаний»

13.НПБ 239-97 «Воздуховоды. Методы испытаний на огнестойкость»

14. НПБ 242-97 «Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий»

15. НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее  основе. Общие требования. Методы испытаний.

Приложение 1

к программе «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций»

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пожарная опасность строительных материалов и конструкций. Огнезащитная обработка строительных материалов и конструкций Требования НТД к огнезащите материалов, строительных конструкций и технологического оборудования. | 5 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Способы и средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе. Методы испытаний средств огнезащиты древесины и материалов на ее основе. | 1 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пожарная опасность строительных материалов и конструкций. Огнезащитная обработка строительных материалов и конструкций Требования НТД к огнезащите материалов, строительных конструкций и технологического оборудования. | 5 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Способы и средства огнезащиты кабелей и электрических проходок. Методы испытаний средств огнезащиты для кабелей и электрических проходок | 1 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Способы и средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе. Методы испытаний средств огнезащиты древесины и материалов на ее основе. | 6 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Способы и средства огнезащиты кабелей и электрических проходок. Методы испытаний средств огнезащиты для кабелей и электрических проходок. | 6 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Огнестойкость конструкций и оборудования систем противодымной защиты зданий и сооружений | 6 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Теплоизоляционные материалы, используемые в конструкциях дверей, ворот, люков. Методы испытаний дверей, ворот, люков на огнестойкость. | 6 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 15 | Идентификация и установление соответствия применяемого средства огнезащиты. Термоаналитические исследования средств огнезащиты | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 16 | Контроль качества огнезащиты на объектах строительства. Требования к технической документации на средства огнезащиты и проведению огнезащитных работ. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 17 | Метрологическое обеспечение испытаний средств огнезащиты | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 18 | Способы и средства огнезащиты текстильных материалов. Методы испытаний средств огнезащиты текстильных материалов. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 19 | Способы и средства огнезащиты текстильных материалов. Методы испытаний средств огнезащиты текстильных материалов | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 20 | Способы и средства огнезащиты металлических конструкций. Методы испытаний средств огнезащиты металлических конструкций | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 21 | Способы и средства огнезащиты металлических конструкций. Методы испытаний средств огнезащиты металлических конструкций | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 22 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |