# Брянское областное отделение

# Общероссийской общественной организации

# Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО |
| --- | --- |
|  | О.В. Ященко |

ПРОГРАММА

Разработка мероприятий по предотвращению пожаров

Брянск 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  Разработка мероприятий по предотвращению пожаров предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие разработку мероприятий по предотвращению пожаров

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристику состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- Классы функциональной пожарной опасности зданий.

- Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.

- Этапы государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Анализировать документы, характеризующие пожарную опасность объекта.

- Проводить обследование объекта защиты, выявлять возможные возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, определять соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

- Проводить оценку пожарного риска (расчет времени эвакуации людей, расчет времени блокирования эвакуационных выходов опасными факторами пожара, расчет индивидуального пожарного риска).

- Разрабатывать дополнительные противопожарные мероприятия по предотвращению пожаров.

УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО

О.В. Ященко

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

По программе «Разработка мероприятий по предотвращению пожаров»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Требования регламентирующих и нормативных документов в области пожарной безопасности, в части оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 4 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 5 | Опасные факторы пожара. | 1 | 1 |  |
| 6 | Классы функциональной пожарной опасности зданий. | 1 | 1 |  |
| 7 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. | 2 | 2 |  |
| 8 | Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. | 2 | 2 |  |
| 9 | Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта. | 6 | 6 |  |
| 10 | Обследование объекта защиты, выявление возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, определение соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. | 12 | 12 |  |
| 11 | Оценка пожарного риска (расчет времени эвакуации людей, расчет времени блокирования эвакуационных выходов опасными факторами пожара, расчет индивидуального пожарного риска). | 36 | 36 |  |
| 12 | Разработка дополнительных противопожарных мероприятий по предотвращению пожаров. | 6 | 6 |  |
| 13 | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Требования регламентирующих и нормативных документов в области пожарной безопасности, в части оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций  в части оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности

Тема №4 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема№5 Опасные факторы пожара

Классификация пожаров. Определение. Способы прекращения горения. Опасные факторы пожаров

Тема№6 Классы функциональной пожарной опасности зданий

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, классы их функциональной и конструктивной пожарной опасности.  Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков. ФЗ от 10 июля 2012 г. N 117 "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"".

Тема №7 Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Организация по проведению государственной экспертизы. Полномочия. Классификация объектов. Документы для проведения государственной экспертизы.

Тема№8 Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.

Формы оценки соответствия объектов защиты. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях ПБ»

Тема№9 Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта.Анализ состояния пожарной опасности объекта. Анализ горючей среды. Анализ источников зажигания Анализ путей распространения пожара. Анализ технических средств противопожарной защиты. Анализ обеспечения своевременного обнаружения и успешного тушения пожара. Рассмотрение систем противопожарного водоснабжения. Анализ системы предупреждения пожара объекта. Анализ элементов устройств защиты технологического оборудования от температурных воздействий. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта. Разработка технических решений по устранению нарушений, выявленных при рассмотрении материалов.

## Тема№10 Обследование объекта защиты, выявление возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, определение соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Экспертиза генерального плана объекта .Экспертиза противопожарных преград. Экспертиза эвакуационных путей и выходов .Экспертиза внутренней планировки здания. Экспертиза противодымной защиты здания .Экспертиза противовзрывной защиты здания. Экспертиза вентиляционных систем .Экспертиза технических решений, для работы пожарных( проверка наличия систем обнаружения и оповещения о возникновении пожара. Анализ систем управления эвакуацией людей. Определение возможности подхода пожарных машин. Проверка осуществления пожарного водоснабжения, обследование систем-установок автоматического пожаротушения).Соответствие объекта требованиям. Акт соответствия.

Тема №11 Оценка пожарного риска (расчет времени эвакуации людей, расчет времени блокирования эвакуационных выходов опасными факторами пожара, расчет индивидуального пожарного риска).

Назначение и область применения. Термины и определения.. Этапы оценки пожарного риска. Процедура построения логического дерева событий. Определение перечня событий, инициирующих аварийную ситуацию. Анализ возможных аварийных ситуаций. Методика количественной оценки пожарных рисков. Частоты событий, инициирующие аварии и пожары. Условная вероятность различных сценариев развития аварий. Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в окружающее пространство в результате возникновения аварийных ситуаций. Классификация взрывного режима. Интенсивность теплового излучения. Размеры факела при струйном горении. Критерии поражения людей, зданий и оборудования опасными факторами аварий с пожарами и взрывами. Методика оценки пожарного риска.

Тема№12 Разработка дополнительных противопожарных мероприятий по предотвращению пожаров.

Методика  и примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий. Дополнительные противопожарные мероприятия. Расчет пожарной нагрузки. Разработка комплекса противопожарных  мероприятий объекта.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Организационно-педагогические условия реализации  программы  обеспечивают реализацию  программы в полном объеме.

Теоретическое обучение проводится в  учебном классе с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Для демонстрации наглядных материалов, фильмов используется мультимедийное оборудование.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических составлять 1 академический час (45 минут).

4.2. Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает следующие виды учебных занятий : лекции

4.3. Программу реализуют высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы в сфере пожарной безопасности.

4.4. Информационно-методические условия реализации программы:

учебный план;

календарный учебный график (Приложение №1);

рабочие программы;

расписание занятий.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме  тестирования.

Для оценки освоения программы при проведении проверки знаний используются экзаменационная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5.2.Лицам, показавшим при проверке знаний неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из учебного центра Брянского областного отделения ВДПО выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальными актами центра.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Относится ли «Обрушение конструкций» к опасным факторам пожара?

- Да

- Нет

7. Пожар это:

- Неконтролируемое горение

- Стихийное бедствие, связанное с горением

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом

- Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

8. Что такое массовый пожар?

- пожар, характеризующийся   образованием единого гигантского турбулентного факела пламени с мощной конвективной колонкой восходящих потоков продуктов горения и нагретого воздуха и притоком свежего воздуха

- совокупность отдельных и сплошных пожаров в населенных пунктах, крупных складах горючих материалов и на промышленных предприятиях.

- интенсивное горение преобладающего числа зданий и сооружений на данном участке

9. Сколько существуют степеней огнестойкости строений?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

10.От чего зависит класс функциональной пожарной опасности зданий?

- от того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного функционального контингента и его количества

- От пожарной нагрузки зданий и сооружений

- От степени огнестойкости зданий и сооружений

11. В каком документе содержатся  Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года №271.

- Приказ МЧС России от 30.06.2009г. №382.

- Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях ПБ» от 22.08.2008г.№123

12. каким документом регулируется Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года №271.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390.

13.  Соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности:

- Добровольное в форме добровольной сертификации

- Обязательное в форме декларирования или обязательной сертификации

- Добровольное, периодическое

14. Что предусматривает анализ пожарной опасности объекта:

- анализ пожарной опасности технологической среды и параметров технологических процессов на объекте;

- определение перечня пожароопасных аварийных ситуаций и параметров для каждого технологического процесса;

- определение для каждого технологического процесса перечня причин, возникновение которых позволяет характеризовать ситуацию как пожароопасную;

- построение сценариев возникновения и развития пожаров, влекущих за собой гибель людей.

- Все выше перечисленное

15 Что такое пожарно-техническое обследование объекта защиты

- состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

- комплекс мероприятий, который позволяет оценить уровень пожарной безопасности объекта защиты

- комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение пожара.

16. В каких величинах рассчитывается Вероятность эвакуации при оценке пожарного риска?

- Минуты

- Часы

- Секунды

17. Определение расчетных величин пожарного риска заключается:

- в расчете индивидуального пожарного риска для жильцов, персонала и посетителей в здании.

- В расчете времени с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону

- В расчете величин определения частоты реализации пожароопасных ситуаций

18. Предельно допустимый пожарный риск для населения

- 10-7 год-1

- 10-6 год-1

- 10-5 год-1

19.Является ли идентификация опасностей, характерных для рассматриваемого промышленного предприятия этапом оценки пожарного риска?

- Да

- Нет

- Не знаю

20.Какой метод используется для построения множества сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций и аварий?

- Метод исключения элементов событий

- Логических деревьев событий

- Метод огненного шара

21.Пожарный риск это:

- мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей;

- комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности пожара на объекте.

- состояние объекта, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва с угрозой для жизни людей;

- 22.  Какие из нижеперечисленных дополнительных противопожарных мероприятий при расчете пожарного риска следует учитывать:

- применение дополнительных объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство дополнительных эвакуационных выходов, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- периодическое обучение персонала требованиям пожарной безопасности

- устройство систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре повышенного типа;

- применение дополнительных первичных средств пожаротушения

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  69-ФЗ "О пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент пожарной безопасности».

Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

3. Федеральный Закон N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,

4. Учебник Пожарная безопасность: : в 2-х ч. / Академия государственной противопожарной службы МЧС России; под общ.ред. В. А. Пучкова. – М. :  Академия ГПС МЧС России, 2016 Ч. 1 – 476 с.

5. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учеб.пособие для вузов / Г. И.

Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 143 с. — (Серия :Специалист).

6. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. N 304
"Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска"

7.СП 1.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные  пути и выходы»

8.СП 2.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты»

9. СП 3.13130-2009 «Системы противопожарной защиты.Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре»

10. СП 4.13130-2009 «Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожаров на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

11.СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

Приложение 1

к программе «Разработка мероприятий по предотвращению пожаров»

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Требования регламентирующих и нормативных документов в области пожарной безопасности, в части оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Опасные факторы пожаров | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Классы функциональной пожарной опасности зданий. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта | 6 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обследование объекта защиты, выявление возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, определение соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. | 6 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обследование объекта защиты, выявление возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, определение соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. | 6 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оценка пожарного риска (расчет времени эвакуации людей, расчет времени блокирования эвакуационных выходов опасными факторами пожара, расчет индивидуального пожарного риска). | 6 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оценка пожарного риска (расчет времени эвакуации людей, расчет времени блокирования эвакуационных выходов опасными факторами пожара, расчет индивидуального пожарного риска). | 6 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Оценка пожарного риска (расчет времени эвакуации людей, расчет времени блокирования эвакуационных выходов опасными факторами пожара, расчет индивидуального пожарного риска). | 6 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 14 | Оценка пожарного риска (расчет времени эвакуации людей, расчет времени блокирования эвакуационных выходов опасными факторами пожара, расчет индивидуального пожарного риска). | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 15 | Оценка пожарного риска (расчет времени эвакуации людей, расчет времени блокирования эвакуационных выходов опасными факторами пожара, расчет индивидуального пожарного риска). | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 16 | Оценка пожарного риска (расчет времени эвакуации людей, расчет времени блокирования эвакуационных выходов опасными факторами пожара, расчет индивидуального пожарного риска). | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 17 | Разработка дополнительных противопожарных мероприятий по предотвращению пожаров | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 18 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 19 | Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 20 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |