# Брянское областное отделение

# Общероссийской общественной организации

# Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО |
| --- | --- |
|  | О.В. Ященко |

ПРОГРАММА

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем

противопожарного водоснабжения, включая диспетчеризацию

и проведение пусконаладочных работ

Брянск 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения, включая диспетчеризацию  и проведение пусконаладочных работ» предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения.

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристику состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- Исторический обзор развития гидравлики и водоснабжения

- Классификация систем водоснабжения.

- Противопожарные требования к источникам противопожарного водоснабжения. Нормы расхода воды для пожаротушения.

- Назначение, классификация и основные элементы внутреннего водопровода.

- Особенности устройства внутреннего противопожарного водопровода зданий повышенной этажности и зданий с массовым пребыванием людей.

- Безводопроводное противопожарное водоснабжение. Водоемы-копани. Водоемы-резервуары. Водохранилища-пруды.

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Проводить обследование наружно противопожарного водоснабжения. Оформлять результаты обследования.

- Проводить техническое обслуживание и ремонт пожарных кранов и гидрантов внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

- Оформлять документацию по обслуживанию систем противопожарного водоснабжения

- Осуществлять перемотку пожарных рукавов.

УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО

О.В. Ященко

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

По программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | 1 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | 1 |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 7 | Исторический обзор развития гидравлики и водоснабжения. | 2 | 2 |  |
| 8 | Классификация систем водоснабжения. | 6 | 6 |  |
| 9 | Противопожарные требования к источникам противопожарного водоснабжения. Нормы расхода воды для пожаротушения. | 6 | 6 |  |
| 10 | Источники наружного противопожарного водоснабжения. | 6 | 6 |  |
| 11 | Методика обследования наружно противопожарного водоснабжения. Оформление результатов обследования. | 6 | 6 |  |
| 12 | Назначение, классификация и основные элементы внутреннего водопровода. | 6 | 6 |  |
| 13 | Особенности устройства внутреннего противопожарного водопровода зданий повышенной этажности. | 6 | 6 |  |
| 14 | Особенности устройства внутреннего противопожарных водопроводов в зданиях с массовым пребыванием людей. | 6 | 6 |  |
| 15 | Методика обследования внутренних противопожарных водопроводов. Оформление результатов обследования. | 6 | 6 |  |
| 16 | Безводопроводное противопожарное водоснабжение. Водоемы-копани. Водоемы-резервуары. Водохранилища-пруды. | 6 | 6 |  |
| 17 | Эксплуатация водоемов. | 4 | 4 |  |
| 18 | Охрана труда. | 2 | 2 |  |
| 19 | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 2 | 2 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Российский рынок пожарно-технической продукции

Состояние рынка НТП на сегодняшний день. Рынок НТП. Тенденции развития.
 Понятие "рынок НТП" и его особенности. Особенности управления созданием НТП в условиях рынка. Характеристика инновационного процесса в современных условиях
 Формы финансирования НИР и ОКР в условиях рынка. Биржа интеллектуальной собственности и ее роль в развитии рынка НТП. Правовая защита производителей НТП

Тема №4 Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема№6 Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

Тема №7 Исторический обзор развития гидравлики водоснабжения

История развития гидравлики в мире и в России. Строительство гидросооружений с России и системы водоснабжения. Развитие отрасли водоснабжения, энергетики. Роль и задачи системы водоснабжения в России.

Тема№8 Классификация систем водоснабжения

Системы и схемы внутреннего и наружного водоснабжения. Классификация. Основные элементы. Способы использования воды. Сети внутренних водопроводов. Противопожарное водоснабжение.

Тема №9 Противопожарные требования к источникам противопожарного водоснабжения. Нормы расхода воды для пожаротушения

Термины и определения. Требования пожарной безопасности к источникам  противопожарного водоснабжения. Требования к насосным станциям. Требования к водопроводным сетям и сооружениям. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров. Расход воды на наружное пожаротушение для производственных зданий. Расход воды на внутреннее пожаротушение в жилых и общественных зданиях и помещениях. Расход воды на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях.

Тема№10 Источники наружного противопожарного водоснабжения

# Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению. Требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, технологическому контролю, автоматизации и системе управления насосных станций и резервуаров. Требования пожарной безопасности к системам противопожарного водоснабжения в особых природных и климатических условиях.

# Тема№11 Методика обследования наружного противопожарного водоснабжения. Оформление результатов обследования.

## Внешний осмотр, проверка наличия воды и давления в сети путем установления колонки на все пожарные гидранты с обязательным пуском воды. Проверка исправности и работоспособности приспособления для спуска воды. Наличие и проверка соответствия координат на установленных указателях водоисточника. Проверка состояния покрытия пожарного пирса, его несущих конструкций, боковых ограждений. Проверка самоплавающих колодцев и их мощности путем установки автомобилей с забором и пуском воды. Методика гидравлического испытания.   Способы испытания водопроводных сетей на водоотдачу для нужд пожаротушения.

# Тема№12 Назначение, классификация и основные элементы внутреннего водопровода

Назначение, классификация и основные элементы внутреннего водопровода.Схемы внутренних водопроводов. Расходы воды на хозяйственные и производственные нужды. Напоры и пожарные расходы воды для внутренних водопроводов. Пожарные шкафы, классификация и основные параметры.

Тема №13 Особенности устройства внутреннего противопожарного водопровода зданий повышенной этажности.

Общая характеристика зданий повышенной этажности. Особенности развития пожаров в высотных зданиях. Схемы подачи воды в зданиях повышенной этажности. Зонное водоснабжение. Насосная станция высотного здания с пневматическими установками.

Тема№14 Особенности устройства внутреннего противопожарных водопроводов в зданиях с массовым пребыванием людей.

Требования нормативных документов по пожарной безопасности к объектам с массовым пребыванием людей. Функциональная пожарная опасность зданий. Внутренний противопожарный водопровод, особенности устройства. Нормы расхода воды на внутреннее пожаротушение.

Тема№15 Методика обследования внутренних противопожарных водопроводов. Оформление результатов обследования.

Соответствие противопожарного водопровода проекту. Соответствие обвязки насосов требованиям норм. Проверка  рабочих и резервных насосов. Проверка насосов по напору и расходу. Проверка  бесперебойности питания электроэнергией. Наличие и правильность устройства внутренних пожарных кранов. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения. Проверка работоспособности пожарных кранов на водоотдачу. Оформление результатов обследования. Периодичность обследования внутреннего противопожарного водоснабжения.

Тема№16 Безводопроводное противопожарное водоснабжение. Водоемы-копани. Водоемы-резервуары. Водохранилища-пруды.

Безпроводное противопожарное водоснабжение. Забор воды. Устройство, принцып исполнения и схемы забора воды от водоемов-копани, водоемов-резервуаров, водохранилищ-прудов.

# Тема № 17 Эксплуатация водоемов

# Схема устройства подъезда  к водоему. Испытание водоема. Расчет утечки воды. Требования к эксплуатации. Содержание водоема в летнее и зимнее время.

Тема №18 .Охрана труда

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и по окончанию работ.

Тема №19 Первая доврачебная помощь пострадавшему

Помощь при травматическом шоке, кровотечении, переломах, электротравме. Признаки жизни и смерти человека. Сердечно-легочная реанимация. Вынос и транспортировка пострадавших.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Организационно-педагогические условия реализации  программы  обеспечивают реализацию  программы в полном объеме.

Теоретическое обучение проводится в  учебном классе с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Для демонстрации наглядных материалов, фильмов используется мультимедийное оборудование.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических составлять 1 академический час (45 минут).

4.2. Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает следующие виды учебных занятий : лекции

4.3. Программу реализуют высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы в сфере пожарной безопасности.

4.4. Информационно-методические условия реализации программы:

учебный план;

календарный учебный график (Приложение №1);

рабочие программы;

расписание занятий.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме  тестирования.

Для оценки освоения программы при проведении проверки знаний используются экзаменационная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5.2.Лицам, показавшим при проверке знаний неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из учебного центра Брянского областного отделения ВДПО выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальными актами центра.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Классификация пожаров по виду горючего материала:

- А,Б,В, Г

- А,Е,F,D

- А,В,С,D,Е,F

7. Пожар это:

- Неконтролируемое горение

- Стихийное бедствие, связанное с горением

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом

- Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

8.  Какие по виду обслуживаемого объекта бывают системы водоснабжения

- городские, поселковые,

- промышленные, сельскохозяйственные,

- железнодорожные и др.

- все выше перечисленное

# 9. По назначению системы водоснабжения подразделяются на:

- объединенные, самостоятельные

- хозяйственные

- питьевые, производственные

10. Какие сооружения для забора, очистки воды и распределения  воды относятся к наружному водоснабжению?

- До ввода в здание

- После ввода в здание

- Все выше перечисленное

11. Что такое кольцевые противопожарные сети?

- это такая сеть, где от каждого узла тупиковой сети до точки подачи воды есть один единственный путь.

- это такие сети, где к любой точке водопроводной сети имеется не менее двух путей подвода.

12. Какая из сетей преимущественная?

- тупиковая

- кольцевая

- прямолинейная.

13. Для чего нужен пожарный гидрант?

- для хранения необходимого количества воды на нужды пожаротушения;

- предназначен для отбора воды с помощью пожарной колонки из водопроводной сети при тушении пожара.

- Для проверки давления в сети противопожарного водопровода;

14. Какова пропускная способность пожарного гидранта (ПГ)?

- Не более 30л/с

- Не более 40 л/с

- Не более 70 л/с

15. Для чего устанавливают и подключают стационарные пожарные  насосы?

- Для создания напора, необходимого для тушения пожара в самом высоком здании без применения пожарных машин.

- Для создания напора для работы пожарных машин

- Для  создания неприкосновенного запаса воды

16. какова максимальная высота водонапорной башни?

- От 5 до 10 м

- От 15 до 25 м

- От 15 до 40 м

17.  Допускается ли совмещение хозяйственно-противопожарного и   производственного водопроводов?

- Да

- Нет

18. Какая система водоснабжение называется районной?

- обслуживающая несколько   крупных водопотребителей,  расположенных на  определенной территории

- система водоснабжения обслуживает одно здание или небольшую группу компактно расположенных зданий из близлежащего источника

- Системы водоснабжения обслуживающиеся   как один объект,

19. На каком расстоянии располагают гидранты от стен здания?

- Не ближе 2.5 м

- Не ближе 5 м

- Не ближе 6.5 м

20. Что такое внутренний противопожарный водопровод?

- система трубопроводов и устройств, обеспечивающих подачу воды внутри здания

- Система  трубопровода , обеспечивающая подачу воды снаружи здания

21. На каком расстоянии от пола располагаются шкафы внутреннего противопожарного водоснабжения?

- 1.5 м

- 1.35 м

- 1.6 м

22. В каких зданиях устанавливаются насосы-повысители для обеспечения нормальной работы внутреннего водопровода?

- Для зданий высотой от 30 м.

- Для зданий от 50 м.

- Для зданий с массовым прибыванием людей.

23. Что относится к искусственным водоисточникам ?

- Реки, озера, ручьи

- пруды, каналы, колодцы, копани,  бассейны, пожарные резервуары с водой, водохранилища.

- Все выше перечисленное

24. Виды искусственных пожарных водоёмов?

- Заглубленный, полузаглубленный.

- Наземный, подземный

- Заглубленный, подземный

25. Какой радиус обслуживания зданий противопожарными водоемами и резурвуарами  при наличии автонасосов?

- 150 м

- 200 м

- 300 м

- С какой периодичность осуществляется проверка на водоотдачу внутреннего противопожарного крана или гидранта  с составлением акта?

- не реже одного раза в 12 месяцев

- не реже одного раза в 24 месяца

- не реже одного раза в 6 месяцев

- С какой периодичность осуществляется перемотка пожарного рукава в кране внутреннего противопожарного водопровода?

- не реже одного раза в год

- не реже одного раза в 2 года

- не реже одного раза в 6 месяцев

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  69-ФЗ "О пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент пожарной безопасности».

Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

3. Федеральный Закон N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,

4. Учебник Пожарная безопасность: : в 2-х ч. / Академия государственной противопожарной службы МЧС России; под общ.ред. В. А. Пучкова. – М. :  Академия ГПС МЧС России, 2016 Ч. 1 – 476 с.

5. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учеб.пособие для вузов / Г. И.

Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 143 с. — (Серия :Специалист).

6.ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные. Общие техническое требования. Методы испытаний.»

7.ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

8. СП 8.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"

13.СП 10.13130-2009 «Внутренний противопожарный водопровод»

Приложение 1

к программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Исторический обзор развития гидравлики и водоснабжения | 2 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Охрана труда | 2 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Первая доврачебная помощь | 2 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Классификация систем водоснабжения | 6 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Противопожарные требования к источникам противопожарного водоснабжения. Нормы расхода воды для пожаротушения. | 6 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Источники наружного противопожарного водоснабжения | 6 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Методика обследования наружно противопожарного водоснабжения. Оформление результатов обследования | 6 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Назначение, классификация и основные элементы внутреннего водопровода. | 6 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 15 | Особенности устройства внутреннего противопожарного водопровода зданий повышенной этажности. | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 16 | Особенности устройства внутреннего противопожарных водопроводов в зданиях с массовым пребыванием людей. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 17 | Методика обследования внутренних противопожарных водопроводов. Оформление результатов обследования. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 18 | Безводопроводное противопожарное водоснабжение. Водоемы-копани. Водоемы-резервуары. Водохранилища-пруды. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 19 | Эксплуатация водоемов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 20 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |