# Брянское областное отделение

# Общероссийской общественной организации

# Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО |
| --- | --- |
|  | О.В. Ященко |

ПРОГРАММА

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных  работ

Брянск 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных  работ» предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных  работ

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристику состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- Правовые аспекты обеспечения пожарной безопасности.

- Нормативно-правовую базу по противопожарным занавесам и завесам

- Принцип действия противопожарных занавесов и завес.

- Особенности монтажа противопожарных занавесов и завес

- Порядок технического обслуживания противопожарных занавесов и завес.

- Особенности диспетчеризации противопожарных занавесов и завес и проведения пусконаладочных работ.

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Применять методику обследования и проверки работоспособности  противопожарных занавесов и завес

- Проводить монтажные и ремонтные работы противопожарных занавесов и завес.

- Пользоваться инструментом (оборудованием) для монтажа.

- Проверять и принимать в эксплуатацию противопожарные занавесы и завесы

- Работать с документацией по обслуживанию противопожарных занавесов и завес.

УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО

О.В. Ященко

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

По программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных  работ»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | 1 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | 1 |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 7 | .Нормативно-правовая база по противопожарным занавесам и завесам | 6 | 6 |  |
| 8 | Принцип действия противопожарных занавесов и завес. | 10 | 10 |  |
| 9 | Особенности монтажа противопожарных занавесов и завес | 6 | 6 |  |
| 10 | Порядок технического обслуживания противопожарных занавесов и завес. | 6 | 6 |  |
| 11 | Порядок организации и проведения ремонтных работ противопожарных занавесов и завес. | 6 | 6 |  |
| 12 | Особенности диспетчеризации противопожарных занавесов и завес и проведения пусконаладочных работ. | 6 | 6 |  |
| 13 | Методика обследования и проверки работоспособности | 6 | 6 |  |
| 14 | Сдача в эксплуатацию занавесов и завес | 6 | 6 |  |
| 15 | Состояние и перспективы развития | 6 | 6 |  |
| 16 | Охрана труда. | 4 | 4 |  |
| 17 | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 2 | 2 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Российский рынок пожарно-технической продукции

Состояние рынка НТП на сегодняшний день. Рынок НТП. Тенденции развития.
 Понятие "рынок НТП" и его особенности. Особенности управления созданием НТП в условиях рынка. Характеристика инновационного процесса в современных условиях
 Формы финансирования НИР и ОКР в условиях рынка. Биржа интеллектуальной собственности и ее роль в развитии рынка НТП. Правовая защита производителей НТП

Тема №4 Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема№6 Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

Тема№7  Нормативно правовая база по противопожарным занавесам и завесам

ФЗ «123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» , СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям», СНБ 2.02.01-98 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов».

Тема№8  Принцып действия противопожарных занавесов и завес

Назначение и виды противопожарных преград. Виды распространения огня. Методы ис-пытаний пределов огнестойкости противопожарных преград и заполнений проемов в противопожарных преградах. Виды противопожарных преград. Принцып действия противопожарных занавесов и завес. Автоматические противопожарные шторы и занавесы

Тема№9 особенности монтажа противопожарных занавесов и завес

Классификация противопожарных стен. Общие требования Огнестойкость противопожарных стен. Опирание горизонтальных конструкций на противопожарные стены. Противопожарные перегородки. Трансформированные противопожарные перегородки. Противопожарные двери и окна. Противопожарные тамбуры-шлюзы. Противопожарный занавес, классификация. Противопожарные клапаны и люки. Особенности монтажа, виды соединений и креплений.

Тема№10 Порядок технического обслуживания  противопожарных занавесов и завес

Требования к техническому обслуживанию противопожарных занавесов. Проверка электромагнитов и электродатчиков, развертывание занавеса. Периодичность проведения обслуживания. Защита технических проемов в противопожарных преградах

Тема№11 Порядок проведения и организации ремонтных  работ противопожарных занавесов и завес

Тема№12 Особенность диспетчеризации  противопожарных занавесов и завес и проведение пусконаладочных работ.

Тема№13 Методика обследования и проверки работоспособности противопожарных занавесов и завес. Соответствие проектной документации. Проверка срабатывания противопожарных занавесов и завесов. Синхронизация действий систем. Противопожарной защиты. Документация, составление акта работоспособности. Периодичность проведения проверки работоспособности

Тема№14 Сдача в эксплуатацию противопожарных занавесов и завес .

Проектно-сметная документация. Акты сдачи-приемки и испытаний. Инструкции и схемы. Документация обслуживающей организации. Общие требования. Требования к пуску Основные виды производственной и эксплуатационной документации. Контроль выполнения проектных решений при приемке в эксплуатацию. приемка в эксплуатацию и приемочные испытания.

Тема№15 Состояние и перспективы развития противопожарных занавесов и завес

Цифровые сети передачи сигналов  с адресуемыми модулями ввода-вывода, программируемых логических контроллеров, щитов автоматики и системы диспетчеризации

Тема №16 .Охрана труда

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и по окончанию работ.

Тема №17 Первая доврачебная помощь пострадавшему

Помощь при травматическом шоке, кровотечении, переломах, электротравме. Признаки жизни и смерти человека. Сердечно-легочная реанимация. Вынос и транспортировка пострадавших.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Организационно-педагогические условия реализации  программы  обеспечивают реализацию  программы в полном объеме.

Теоретическое обучение проводится в  учебном классе с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Для демонстрации наглядных материалов, фильмов используется мультимедийное оборудование.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических составлять 1 академический час (45 минут).

4.2. Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает следующие виды учебных занятий : лекции

4.3. Программу реализуют высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы в сфере пожарной безопасности.

4.4. Информационно-методические условия реализации программы:

учебный план;

календарный учебный график (Приложение №1);

рабочие программы;

расписание занятий.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме  тестирования.

Для оценки освоения программы при проведении проверки знаний используются экзаменационная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5.2.Лицам, показавшим при проверке знаний неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из учебного центра Брянского областного отделения ВДПО выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальными актами центра.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Чем характеризуются противопожарные преграды:

- Устойчивостью и узлами крепления

- Огнестойкостью и пожарной опасностью

- Конструктивными элементами и огнестойкостью

7. Что понимается под понятием « противопожарный занавес»:

- Дымонепроницаемая конструкция с нормируемым пределом огнестойкости, выполненная из негорючих материалов, отделяющая по портальному проему при пожаре сценический комплекс от зрительного.

- Часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества, которые требуется оградить от остальных помещений, с целью предотвращения  распространения пожара

8.  В каком случае требуется монтаж противопожарного занавеса?

- При вместимости зрительного зала 300 мест и более

- При вместимости зрительного зала 800 мест и более

- При вместимости зрительного зала 500 мест и более

9. Каким должен быть предел огнестойкости противопожарного занавеса на сцене клубов и театров с залом вместимостью 800 мест и более

- EI-15

- EI-45

- EI-60

10. Какими бывают противопожарные занавесы от схемы перекрытия портального проема?

- Полная или частичная

- подъемно-опускные и раздвижные

- простая и сложная.

12.  Что необходимо предусматривать для систем  вытяжной противодымной вентиляции?

- Противопожарные стены

- противодымные экраны из негорючих материалов стационарного исполнения или с опускающимися полотнами и приводами для их перемещения

- Противопожарные перегородки или шторы

13.  Для проемов шириной до 5000 мм  какими выполняются противопожарные и противодымные шторы?

- В одновальном исполнении

- В многовальном исполнении

- В многовальном исполнении с нахлестом полотен

14. Когда применяется двухпольный подъемно-опускной занавес?

- при недостаточной высоте стены, когда нельзя предусмотреть однопольный.

- При недостаточном количестве путей эвакуации

- При

15.  Должен ли занавес иметь звуковую сигнализацию, оповещающую о движении занавеса. ?

- Да

- Нет

16. На сколько полотно противопожарного занавеса должно перекрывать проем строительного портала с боковых сторон и сверху ?

- с боковых сторон не менее чем на 0.4 метра и сверху на 0.2 метра

- с боковых сторон не менее чем на 0.6 метра и сверху на 0.4 метра

- с боковых сторон не менее чем на 0.4 метра и сверху на 0.4 метра

17. С какой скоростью должно происходить движение противопожарного занавеса при закрывании проема портальной стены?

- Не менее 0.2 м/с

- Не менее 0.3 м/с

- Не менее 0.4 м/с

18. С какой стороны необходимо защищать занавес от воздействия высоких температур теплоизоляцией?

- Со строны зрительного зала.

- Только со стороны сцены

- Со строны пожарного поста

19. Как  обеспечивается герметизация примыкания нижней кромки однопольного подъемно опускного противопожарного занавеса к планшету сцены?

- обеспечивают устройством лабиринтных уплотнений, песочных затворов и другими техническими решениями

- С помощью уплотнителей

20. Должна ли быть совместима система электропитания и управления противопожарными занавесами с автоматическими системами сигнализации и пожаротушения на объектах.?

- Да

- нет

21. Может ли быть противопожарная штора орошаемой?

- Да, может быть с одной стороны

- Нет, таких штор не бывает

22. Где отражаются работы по техническому обслуживанию  изделий специального назначения?

- Журнал технического обслуживания

- Журнал регламентных работ

- Журнал учета неисправностей оборудования

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  69-ФЗ "О пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент пожарной безопасности».

Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4. СП 5.13130.2013г.«Установки пожарной сигнализации и автоматического пожааротушения » Требования пожарной безопасности.

5. Федеральный Закон N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,

6. Учебник Пожарная безопасность: : в 2-х ч. / Академия государственной противопожарной службы МЧС России; под общ.ред. В. А. Пучкова. – М. :  Академия ГПС МЧС России, 2016 Ч. 1 – 476 с.

7. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учеб.пособие для вузов / Г. И.

Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 143 с. — (Серия :Специалист).

8. СП 2.13130.2012  «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

9.ГОСТ 12.1.004-89. Пожарная безопасность общие требования

10.ГОСТ 12.1.044-91 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов

11. СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

Приложение 1

к программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ »

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Российский рынок пожарно-технической продукции | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Нормативно-правовая база по противопожарным занавесам и завесам | 6 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Принцип действия противопожарных занавесов и завес | 5 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Первая доврачебная помощь | 1 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Принцип действия противопожарных занавесов и завес | 5 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Первая доврачебная помощь | 1 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Особенности монтажа противопожарных занавесов и завес | 6 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Порядок технического обслуживания противопожарных занавесов и завес. | 6 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Порядок организации и проведения ремонтных работ противопожарных занавесов и завес. | 6 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 16 | Особенности диспетчеризации противопожарных занавесов и завес и проведения пусконаладочных работ. | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 17 | Методика обследования и проверки работоспособности | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 18 | Сдача в эксплуатацию занавесов и завес | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 19 | Состояние и перспективы развития | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 20 | Охрана труда | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 21 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |