# Брянское областное отделение

# Общероссийской общественной организации

# Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО |
| --- | --- |
|  | О.В. Ященко |

ПРОГРАММА

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

Брянск 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря ,1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах» предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- Нормативно-правовая база по заполнению проемов в противопожарных преградах

- Классификация противопожарных преград

- Требования к противопожарным преградам на вновь водимом объекте

- Требования нормативных документов в части заполнения проемов в противопожарных преградах

- Элементы заполнения проемов в п/п преградах

- Алгоритм сдачи в эксплуатацию заполнений проемов в противопожарных преградах

- Обеспечение огнестойкости объектов защиты

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Выполнять  монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

- Применять методику обследования и проверки работоспособности заполнений проемов в противопожарных преградах

- Вести документацию по работоспособности и замеры

УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО

О.В. Ященко

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

По программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | 1 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | 1 |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 7 | .Нормативно-правовая база по заполнению проемов в противопожарных преградах | 6 | 6 |  |
| 8 | Классификация противопожарных преград | 6 | 6 |  |
| 9 | Требования к противопожарным преградам на вновь водимом объекте | 6 | 6 |  |
| 10 | Документация и проверка работоспособности, замеры. | 6 | 6 |  |
| 11 | Требования нормативных документов в части заполнения проемов в противопожарных преградах | 10 | 10 |  |
| 12 | Элементы заполнения проемов в п/п преградах | 6 | 6 |  |
| 13 | Элементы заполнения строительных проемов | 6 | 6 |  |
| 14 | Сдача в эксплуатацию заполнений проемов в противопожарных преградах | 6 | 6 |  |
| 15 | Обеспечение огнестойкости объектов защиты | 6 | 6 |  |
| 16 | Охрана труда. | 4 | 4 |  |
| 17 | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 2 | 2 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Российский рынок пожарно-технической продукции

Состояние рынка НТП на сегодняшний день. Рынок НТП. Тенденции развития.
 Понятие "рынок НТП" и его особенности. Особенности управления созданием НТП в условиях рынка. Характеристика инновационного процесса в современных условиях
 Формы финансирования НИР и ОКР в условиях рынка. Биржа интеллектуальной собственности и ее роль в развитии рынка НТП. Правовая защита производителей НТП

Тема №4 Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема№6 Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

Тема№7  Нормативно правовая база по заполнению проемов в противопожарных преградах. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"

Тема№8 Классификация противопожарных преград Общие требования Огнестойкость противопожарных стен. Противопожарные перегородки. Противопожарные двери и окна. Противопожарные тамбуры-шлюзы. Противопожарные клапаны и люки. Особенности монтажа, виды соединений.

Тема№9 Требования к противопожарным преградам на вновь вводимом объекте

Тема№10 Документация, проверка и замеры заполнения проемов в противопожарных преградах Проектно-сметная документация. Акты сдачи-приемки и испытаний. Инструкции и схемы. Документация обслуживающей организации. Общие требования. Требования к пуску Основные виды производственной и эксплуатационной документации. Контроль выполнения проектных решений при приемке в эксплуатацию. приемка в эксплуатацию и приемочные испытания

Тема№11 Требования нормативных документов в части заполнения проемов в противопожарных преградах Требования, предъявляемые к различным помещениям в зависимости от назначения в части заполнения проемов в противопожарных преградах. Изделия специального назначения. Взрывобезопасность, герметичность, реверсивность, повышенная огнестойкость.

Тема№12 Элементы заполнения проемов в противопожарных преградах. Двери, ворота и люки коробчатого сечения. Остекленные двери и перегородки. Ворота откатные. Свойства противопожарных дверей. Пена противопожарная. Варианты установок дверей. Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию.

Тема№13 Элементы заполнения строительных проемов. Шторы противопожарные и противодымные экраны. Режимы работы. Монтаж противопожарных и противодымных штор. Система управления и электрооборудования.

Тема№14 Сдача в эксплуатацию заполнений проемов в противопожарных преградах

Проектно-сметная документация. Акты сдачи-приемки и испытаний. Инструкции и схемы. Документация обслуживающей организации. Общие требования. Требования к пуску Основные виды производственной и эксплуатационной документации. Контроль выполнения проектных решений при приемке в эксплуатацию. приемка в эксплуатацию и приемочные испытания.

Тема№15 Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Требования к строительным конструкциям. Классификация противопожарных преград.. Требования к зданиям и сооружениям в зависимости от назначения.

Тема №16 .Охрана труда

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и по окончанию работ.

Тема №17 Первая доврачебная помощь пострадавшему

Помощь при травматическом шоке, кровотечении, переломах, электротравме. Признаки жизни и смерти человека. Сердечно-легочная реанимация. Вынос и транспортировка пострадавших.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Организационно-педагогические условия реализации  программы  обеспечивают реализацию  программы в полном объеме.

Теоретическое обучение проводится в  учебном классе с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Для демонстрации наглядных материалов, фильмов используется мультимедийное оборудование.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических составлять 1 академический час (45 минут).

4.2. Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает следующие виды учебных занятий : лекции

4.3. Программу реализуют высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы в сфере пожарной безопасности.

4.4. Информационно-методические условия реализации программы:

учебный план;

календарный учебный график (Приложение №1);

рабочие программы;

расписание занятий.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме  тестирования.

Для оценки освоения программы при проведении проверки знаний используются экзаменационная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5.2.Лицам, показавшим при проверке знаний неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из учебного центра Брянского областного отделения ВДПО выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальными актами центра.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Чем характеризуются противопожарные преграды:

- Устойчивостью и узлами крепления

- Огнестойкостью и пожарной опасностью

- Конструктивными элементами и огнестойкостью

7. Что понимается под понятием « противопожарная преграда»:

- Конструкции в виде стен, перегородок, перекрытий или объемных элементов здания, других технических устройств, предназначенных для предотвращения распространения пожара в примыкающие к ним помещения в течение нормируемого времени

- Часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества, которые требуется оградить от остальных помещений, с целью предотвращения  распространения пожара

8. Что относится к  строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград в пределах зданий, строений

- Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, противопожарные занавесы, шторы и экраны.

- Противопожарные стены

- Тамбур-шлюзы и экраны

9. Каким должен быть предел огнестойкости противопожарного занавеса на сцуене клубов и театров с залом вместимостью 800 мест и более

- EI-15

- EI-45

- EI-60

10. Что допускается устраивать в общественных зданиях (вокзал) вместо противопожарных стен?

- Водяной дренчерный завес в две нити, расположенные на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завес при времени работы не менее 1 ч,а также противопожарных штор, экранов и иных устройств с пределом огнестойкости не менее Е 60.

- Устройство открытых тамбуров, оборудованных установками автоматического пожаротушения, или должны быть установлены вместо дверей и ворот противопожарные шторы, экраны.

- Противопожарные перегородки 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

12.  Что необходимо предусматривать для систем  вытяжной противодымной вентиляции?

- Противопожарные стены

- противодымные экраны из негорючих материалов стационарного исполнения или с опускающимися полотнами и приводами для их перемещения

- Противопожарные перегородки или шторы

13.  Для проемов шириной до 5000 мм  какими выполняются противопожарные и противодымные шторы?

- В одновальном исполнении

- В многовальном исполнении

- В многовальном исполнении с нахлестом полотен

14. Что произойдет с полотном противопожарной шторы в случае полного отключения электропитания?

- штора гарантированно опустится под действием силы тяжести.

- Штора не сможет опуститься

- Штору можно опустить вручную

15. Основные элементы системы управления противопожарной или противодымной шторы

- блок питания и зонного контроля (БПЗК), блок управления двигателем(БУД)

- контроль-приемный блок управления

- пульт управления

16. Возможна ли локальная проверка работы шторы без необходимости активации системы пожарной сигнализации?

- Да

- нет

17. Как  следует разделять коридоры эвакуационных путей длиной более 60 метров?

- Разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 метров

- Разделять противопожарными дверями с армированным стеклом.

- Разделять противопожарными перегородками с установкой противопожарной двери.

18. В зрелищных и культурно-просветительских учреждениях каким должен быть предел огнестойкости внутренних стен и перегородок (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации?

- Не менее (R)EI 45.

- Не менее (R)EI 60.

- Не менее (R)EI 15.

19. Для каких зданий используются противопожарные двери с пределом огнестойкости  EI 90 ... 120.

- в высотных зданиях, объектах по работе со специальными веществами и составами, атомных станциях

- в зрелищных и культурно-просветительских и общественных

- В лечебных учреждениях с ночным пребыванием людей

20. С каким пределом огнестойкости выполняются противопожарные светопрозрачные безрамные двери типа ДОМ-01С и перегородки?

- EI 30, 45, 60 минут

- EI 60, 90, 120 минут

21.Что означаем маркировка противопожарной двери  EIS?

- целостность,  теплоизолирующая способность, утрата теплоизолирующей способности стекол

-целостность,  теплоизолирующая способность, дымонепроницаемость

22. Где отражаются работы по техническому обслуживанию  изделий специального назначения?

- Журнал технического обслуживания

- Журнал регламентных работ

- Журнал учета неисправностей оборудования

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  69-ФЗ "О пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент пожарной безопасности».

Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4. СП 5.13130.2013г.«Установки пожарной сигнализации и автоматического пожааротушения » Требования пожарной безопасности.

5. Федеральный Закон N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,

6. Учебник Пожарная безопасность: : в 2-х ч. / Академия государственной противопожарной службы МЧС России; под общ.ред. В. А. Пучкова. – М. :  Академия ГПС МЧС России, 2016 Ч. 1 – 476 с.

7. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учеб.пособие для вузов / Г. И.

Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 143 с. — (Серия :Специалист).

8. СП 2.13130.2012  «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

9.ГОСТ 12.1.004-89. Пожарная безопасность общие требования

10.ГОСТ 12.1.044-91 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов

11. ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»

12. ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждения конструкций и заполнений проемов. Метод испытания на огнестойкость.

Приложение 1

к программе «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах»

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативно-правовая база по заполнению проемов в противопожарных преградах | 6 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Классификация противопожарных преград | 6 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Требования к противопожарным преградам | 6 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Документация и проверка работоспособности, замеры | 6 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Требования нормативных документов в части заполнения проемов в противопожарных преградах | 5 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Первая доврачебная помощь | 1 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Требования нормативных документов в части заполнения проемов в противопожарных преградах | 5 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 14 | Первая доврачебная помощь | 1 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 15 | Элементы заполнения проемов в противопожарных преградах | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 16 | Элементы заполнения строительных проемов | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 17 | Сдача в эксплуатацию заполнений проемов | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 18 | Обеспечение огнестойкости объектов защиты | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 19 | Охрана труда | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 20 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |